VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội   _ Tel: 024.22133481 - Fax: 024.37622956

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU VỰC CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG PÔ TÔ VÀ KHU DÂN CƯ,

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHỤ TRỢ HUỔI LUÔNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

Hà Nội, 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU VỰC CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG PÔ TÔ VÀ KHU DÂN CƯ,

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHỤ TRỢ HUỔI LUÔNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

| Cơ quan phê duyệt BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LAI CHÂU | Cơ quan thẩm định HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH - BQL KKT TỈNH LAI CHÂU |
| --- | --- |
| Cơ quan tổ chức lập quy hoạch PHÒNG NGHIỆP VỤ BQL KKT TỈNH LAI CHÂU | Đơn vị lập quy hoạch VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	4

1. Lý do lập quy hoạch	4

2. Phạm vi lập quy hoạch	5

3. Cơ sở thiết kế	5

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT	8

1.1. Điều kiện tự nhiên	8

1.2. Hiện trạng tổng hợp	10

CHƯƠNG II: MỤC TIÊU VÀ CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KHU	21

VỰC LẬP QUY HOẠCH	21

2.1. Mục tiêu lập quy hoạch	21

2.2. Đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch đã được ban hành	21

2.3. Định hướng chính của quy hoạch chung	22

2.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu vực lập quy hoạch	23

2.5. Dự báo quy mô dân số và lao động	24

CHƯƠNG III: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU VỰC	26

3.1. Phương án ý tưởng	26

3.2. Xác định chức năng sử dụng đất:	28

3.3. Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan – Thiết kế đô thị:	30

CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	46

4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật	46

4.2. Quy hoạch giao thông	49

4.3. Quy hoạch cấp điện	55

4.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động	57

4.5. Quy hoạch cấp nước	61

4.6. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT	64

CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	67

5.1. Tóm lược	67

5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường	68

5.3 Đánh giá môi trường chiến lược	69

5.4. Các phương án giải quyết các vấn đề môi trường	72

5.5. Kết luận	72

CHƯƠNG VI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN	73

6.1. Nguyên tắc và cơ sở xác định kinh phí đầu tư và nguồn lực thực hiện	73

6.2. Kinh phí xây dựng công trình	73

6.3. Kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật	74

6.4. Tổng hợp kinh phí	74

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	76

1. Kết luận	76

2. Kiến nghị	76

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	78

PHỤ LỤC BẢN VẼ	92

## DANH MỤC BẢNG

Bảng 01: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất	14

Bảng 02: Tổng hợp đường giao thông hiện trạng	17

Bảng 03: Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu	23

Bảng 04: Quy mô dân số toàn dự án	25

Bảng 05: Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất	29

Bảng 06: Quy định độ vươn ra ban công	37

Bảng 07: Khái toán kinh phí san nền	47

Bảng 08: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí thoát nước mưa	48

Bảng 09: Tổng hợp quy hoạch hệ thống giao thông	51

Bảng 10: Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống giao thông	52

Bảng 11: Chỉ tiêu cấp điện	54

Bảng 12: Tổng hợp khối lượng cấp điện và khái toán	56

Bảng 13: Chỉ tiêu tính toán	57

Bảng 14: Dự báo nhu cầu thuê bao	57

Bảng 15: Tổng hợp khối lượng hạ tầng viễn thông và khái toán	59

Bảng 16: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí cấp nước	62

Bảng 17: Tổng hợp khối lượng và tính toán kinh phí thoát nước thải	65

Bảng 18: Kinh phí xây dựng công trình	72

Bảng 19: Kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật	73

Bảng 20: Tổng hợp kinh phí đầu tư	73

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Ảnh 1: Nhà ở hiện trạng	15

Ảnh 2: Hiện trạng cảnh quan	15

Ảnh 3: Trường THPTBT, tiểu học Huổi Luông	16

Ảnh 4: Trường THPTDTBT, THCS Huổi Luông	16

Ảnh 5: Trạm kiểm soát khu vực Pô Tô	17

Ảnh 6: Trạm kiểm soát biên phòng Pô Tô	17

Ảnh 7: Sơ đồ cơ cấu phát triển	26

Ảnh 8: Minh họa công trình cửa khẩu song phương – lối thông quan	26

Ảnh 9: Minh họa công trình kho bãi, logicstic	27

Ảnh 10: Minh họa công trình thương mại dịch vụ	27

Ảnh 10: Minh họa công trình công cộng	27

Ảnh 12: Minh họa khu dân cư	28

Ảnh 13: Minh họa cây xanh cảnh quan	28

Ảnh 14: Bản đồ sử dụng đất quy hoạch	29

Ảnh 15: Phối cảnh tổng thể	30

Ảnh 16: Khu cửa khẩu song phương	31

Ảnh 17: Khu dân cư Huổi Luông	31

Ảnh 18: Khu thương mại, dịch vụ	32

Ảnh 19: Khu công nghiệp bến bãi	32

Ảnh 20: Khu vực nông, lâm nghiệp và khai thác cảnh quan	33

Ảnh 21: Hình ảnh minh họa hình khối màu sắc, kiến trúc	35

Ảnh 22: Minh họa các trang thiết bị đường phố	38

Ảnh 23: Hình ảnh minh họa cây xanh công viên vườn hoa	41

Ảnh 24: Một số cây xanh dự kiến: Sao Đen, Muồng Hoàng Yến, Bằng Lăng	42

Ảnh 25: Minh họa mẫu nhà liền kề	44

Ảnh 26: Minh họa nhà biệt thự	45

# PHẦN MỞ ĐẦU

## 1. Lý do lập quy hoạch

- Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu được Thủ tướng 
Chính phủ thành lập theo Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 cho phép cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới; theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Phong Thổ (bao gồm các xã: Ma Li Pho, Huổi Luông, Mường So huyện Phong Thổ cũ). Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng được Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 và Quyết định 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 7/5/2020 Chính phủ đã phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế tại Nghị quyết số 63/NQ-CP.

- Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng có nhiều lợi thế phát triển về sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, thương mại, du lịch khi trên địa bàn tỉnh Lai Châu có đường biên giới dài 265,165 km giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; hiện tại trên tuyến biên giới có 01 cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, 01 cửa khẩu phụ, 06 lối mở và 07 chợ biên giới, theo quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa bàn tỉnh Lai Châu đã được quy hoạch bổ sung thêm Cửa khẩu quốc tế; Cửa khẩu song phương; Lối thông quan/đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa: 02 cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, cửa khẩu quốc tế Sông Đà; 02 cửa khẩu song phương U Ma Tu Khoàng, Pô Tô, đây là một trong những thế mạnh thúc đẩy các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Lai Châu cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Bắc với nhiều sản phẩm nông nghiệp được sản xuất, chế biến phục vụ cho xuất khẩu như: Lúa chất lượng cao, chè, mắc ca, cây ăn quả ôn đới, nhiệt đới, cây dược liệu, rau củ quả, hoa... Bên cạnh đó tỉnh Lai Châu nằm trong vùng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là cơ hội trao đổi hàng hóa với thị trường rộng lớn của tỉnh Vân Nam – Trung quốc với dân số đông, sức mua lớn (với dân số trên 47 triệu người, quy mô GDP trên 270 tỷ USD; trên 12 sân bay dân dụng), mức thu nhập cao, tạo sức hấp dẫn đối với hàng hóa xuất khẩu. Trong chiến lược khai phá miền Tây, phía Trung Quốc đã tập trung đầu tư hạ tầng kết nối đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới giáp Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng. Đặc biệt là việc hình thành tuyến đường cao tốc nối cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà với các tuyến đường xuyên á như: tuyến cao tốc Côn Minh - Lào Cai; triển khai đầu tư, hoàn thiện tuyến đường cao tốc từ cửa khẩu Kim Thủy Hà nối với Myanmar và Lào. Để đẩy mạnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu Kim Thủy Hà và nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế, phía tỉnh Vân Nam - Trung Quốc đã công bố Quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Kim Thủy Hà mở rộng tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích 769 km2, bao gồm trấn Kim Thủy Hà và thị trấn Mường Là với nhân khẩu 100.000 người, trong đó xây dựng Kim Thủy Hà là thành phố cửa khẩu Quốc tế; tổng đầu tư xây dựng triển khai quy hoạch cửa khẩu Kim Thủy Hà/Trung Quốc khoảng 25.500 tỷ đồng (Trích từ bản dịch thuyết minh quy hoạch tổng thể xây dựng cửa khẩu Kim Thủy Hà).

- Từ khi hình thành đến nay, Khu KTCK Ma Lù Thàng đã có những bước phát triển nhất định, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu và thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng cao qua các năm, thu hút được một số nhà đầu tư vào khu vực cửa khẩu, nhưng trong quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngắn hạn và dài hạn cũng như nhu cầu mở rộng để phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của Khu KTCK Ma Lù Thàng. Đồng thời Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-TTg ngày 19/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ cần được cụ thể hóa.

- Để khai thác quỹ đất, tối đa tiềm năng và lợi thế cho phát triển tổng hợp các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, tạo được sự đồng bộ, thống nhất về không gian phát triển, đảm bảo các định hướng lâu dài và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư trong khu vực Cửa khẩu song phương Pô Tô và Khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông, góp phần tạo động lực phát triển chung cho tỉnh Lai Châu, vì vậy việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Cửa khẩu song phương Pô Tô và Khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông là thực sự cần thiết, nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng vị trí, đất đai tại khu vực để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các chức năng phụ trợ cửa khẩu song phương hỗ trợ cho nhu cầu phát triển của tỉnh; là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý và thu hút đầu tư xây dựng, triển khai dự án.

## 2. Phạm vi lập quy hoạch

a. Phạm vi ranh giới: Khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Phong Thổ, ranh giới được xác định:

- Phía Bắc giáp đồi núi.

- Phía Nam giáp đồi núi.

- Phía Đông giáp đồi núi.

- Phía Tây giáp Trung Quốc.

b. Quy mô diện tích:

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 1.130.000 m2.

## 3. Cơ sở thiết kế

3.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Biên giới Quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc;

- Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

- Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định về quản lý kiến trúc;

- Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 17/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045;

- Quyết định số 1185/QĐ-TTg ngày 19/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu. Các Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch: số 746/QĐ-UBND ngày 02/6/2006; số 564/QĐ-UBND ngày 20/5/2009; số 1027/QĐ-UBND ngày 06/9/2011; số 431/QĐ-UBND ngày 20/5/2009; số 1016/QĐ-UBND ngày 04/9/2018;

- Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 
Phong Thổ;

- Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ 
Huổi Luông;

- Và các văn bản chuyên ngành khác có liên quan.

3.2. Số liệu, tài liệu

- Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật do địa phương và các ngành liên quan cung cấp.

- Tài liệu các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng và các dự án liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu.

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch.

- Các quy hoạch chuyên ngành, dự án khác có liên quan đến địa bàn khu vực nghiên cứu.

# CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT

## 1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khu vực nghiên cứu gồm khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông, có các tuyến đường ĐH. Pa Tần - Huổi Luông - Pa Nậm Cúm (nâng cấp thành QL 129C theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu); ĐH Phong Thổ - Huổi Luông (nâng cấp thành đường tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu).

Ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp đồi núi.

- Phía Nam giáp đồi núi.

- Phía Đông giáp đồi núi.

- Phía Tây giáp Trung Quốc.

1.1.2. Địa hình địa mạo

- Khu vực nghiên cứu thuộc xã Huổi Luông, tỉnh Lai Châu, nằm trong vùng địa hình miền núi Tây Bắc, tiếp giáp khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Địa hình khu vực mang đặc trưng thung lũng xen kẹp giữa các dãy đồi núi thấp, do đó tương đối bằng phẳng hơn so với các khu vực miền núi xung quanh, thuận lợi cho việc bố trí các khu chức năng cửa khẩu, dịch vụ thương mại và khu dân cư phụ trợ.

- Địa hình khu vực có xu hướng thoải dần từ Đông Nam sang Tây Bắc. Cao độ trung bình khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô khoảng 730m so với mực nước biển, trong khi khu dân cư và dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông có cao độ trung bình khoảng 860m. Sự chênh lệch cao độ giữa các khu vực tạo nên cấu trúc không gian bậc địa hình tự nhiên, thuận lợi cho tổ chức các không gian xây dựng giật cấp, đồng thời góp phần tạo cảnh quan đặc trưng vùng cửa khẩu miền núi.

- Địa mạo khu vực chủ yếu là địa hình đồi núi thấp xen thung lũng. Quá trình xâm thực và rửa trôi bề mặt diễn ra tương đối mạnh vào mùa mưa, hình thành các rãnh tụ thủy và taluy tự nhiên dọc theo các sườn dốc. Một số khu vực ven suối và lòng thung lũng có địa hình tương đối ổn định, thuận lợi cho phát triển công trình thương mại dịch vụ, kho bãi, bến bãi logistics và khu dân cư.

- Do chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình miền núi và lượng mưa lớn theo mùa, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ xói mòn, sạt lở cục bộ tại các vị trí có độ dốc lớn hoặc khu vực san gạt nền xây dựng. Vì vậy, trong quá trình quy hoạch và xây dựng cần ưu tiên các giải pháp hạn chế tác động đến địa hình tự nhiên, tổ chức xây dựng bám sát địa hình hiện trạng, tăng cường cây xanh bảo vệ mái dốc, đồng thời đảm bảo hệ thống thoát nước mặt tự nhiên nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

- Nhìn chung, địa hình và địa mạo khu vực tương đối thuận lợi cho phát triển khu cửa khẩu song phương kết hợp khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ; đồng thời tạo lợi thế về cảnh quan sinh thái và không gian kiến trúc đặc trưng vùng biên giới miền núi 
Tây Bắc.

1.1.3. Khí hậu

- Khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền núi cao Tây Bắc, chịu ảnh hưởng của địa hình đồi núi và chế độ khí hậu cận ôn đới vùng cao. Khí hậu trong năm phân hóa rõ rệt thành hai mùa: mùa mưa và mùa khô.

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hằng năm 2.226 mm. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa lớn, tập trung chủ yếu vào các tháng mùa hè. Mưa lớn kết hợp với địa hình dốc dễ hình thành dòng chảy mặt mạnh, gây nguy cơ xói mòn, sạt lở đất cục bộ tại các khu vực taluy và khe tụ thủy. Mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh và khô hơn, đặc biệt vào mùa đông nhiệt độ có thể giảm thấp, xuất hiện sương mù và rét đậm tại một số thời điểm.

- Nhiệt độ trung bình năm tương đối ôn hòa do ảnh hưởng của độ cao địa hình, biên độ nhiệt ngày và đêm khá lớn. Nhiệt độ trung bình năm: khoảng 23,6°C ở khu vực thấp (tháng 8 nóng nhất) Tháng lạnh nhất: tháng 1, nhiệt độ trung bình khoảng 14,1°C. Nhiệt độ ban ngày tại Huổi Luông có thể lên tới 32–41°C (mùa hè), Nhiệt độ ban đêm từ 23–26°C.

- Hướng gió chủ đạo vào mùa hè là gió Đông Nam mang theo hơi ẩm và mưa; mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc gây thời tiết lạnh và khô. Điều kiện khí hậu khu vực tương đối thuận lợi cho phát triển các hoạt động thương mại cửa khẩu, dịch vụ, du lịch sinh thái và không gian ở gắn với cảnh quan miền núi.

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đặc điểm địa hình miền núi, khu vực có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất và rét đậm vào mùa đông. Vì vậy trong quá trình quy hoạch và xây dựng cần chú trọng các giải pháp thoát nước mặt, ổn định mái dốc, tăng cường cây xanh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của khí hậu đến khu vực quy hoạch.

1.1.4. Địa chất công trình

- Khu vực chủ yếu là địa hình đồi núi thấp bị chia cắt, nền địa chất hình thành trên các thành tạo đá phong hóa và trầm tích sườn tích, suối tích.

- Tại các khu vực thung lũng và ven suối, lớp phủ bề mặt thường là đất á sét, á cát pha lẫn cuội sỏi, chiều dày lớp phủ không lớn.

- Một số vị trí chân taluy và sườn dốc có hiện tượng phong hóa mạnh, khả năng ổn định nền thấp hơn khu vực tương đối bằng phẳng.

1.1.5. Thủy văn

Trong phạm vi khu quy hoạch không có sông, suối chảy qua.

1.1.6. Địa chất thủy văn

- Địa hình khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồi núi thấp và thung lũng, bị chia cắt bởi nhiều khe tụ thủy tự nhiên. Cao độ địa hình trung bình khu vực khoảng 800–1.200 m so với mực nước biển, tạo điều kiện hình thành hệ thống thoát nước tự nhiên theo hướng dốc địa hình.

- Nguồn nước dưới đất trong khu vực chủ yếu tồn tại dưới dạng: nước khe nứt trong đá phong hóa, nước lỗ hổng trong lớp đất phủ sườn tích, suối tích tại các khu vực thung lũng và ven suối.

- Do địa hình dốc và cấu trúc địa chất miền núi, tầng chứa nước ngầm thường phân bố không đồng đều, trữ lượng không lớn và phụ thuộc đáng kể vào lượng mưa theo mùa.

- Mực nước ngầm tại các khu vực ven suối và vùng thấp thường xuất hiện nông hơn so với khu vực sườn đồi; vào mùa mưa có khả năng xuất hiện hiện tượng bão hòa cục bộ lớp đất phủ, làm giảm ổn định nền đất tại các vị trí taluy đào đắp. Vì vậy, cần đặc biệt chú ý giải pháp thoát nước nền và gia cố mái dốc trong quá trình xây dựng công trình.

- Nguồn nước mặt tương đối phong phú vào mùa mưa, hệ thống thoát nước tự nhiên khá thuận lợi; tuy nhiên cần kiểm soát tốt nguy cơ xói lở, sạt trượt và dòng chảy mặt trong quá trình phát triển đô thị và hạ tầng cửa khẩu.

## 1.2. Hiện trạng tổng hợp

1.2.1. Hiện trạng dân số và lao động

- Hiện trạng phân bố dân cư mang tính phân tán đặc trưng vùng núi, quy mô mỗi bản không lớn. Nhà ở chủ yếu là nhà ở riêng lẻ thấp tầng, phân bố bám theo địa hình tự nhiên và các tuyến giao thông liên bản. Khu vực trung tâm xã và khu vực cửa khẩu Pô Tô có xu hướng tập trung dân cư và hoạt động thương mại dịch vụ cao hơn các khu vực khác do thuận lợi về giao thương biên giới.

- Khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô không có dân cư. Khu vực dân cư Huổi Luông có 80 hộ gia đình với 500 nhân khẩu. Dân tộc Hà Nhì, Dao, Mông chiếm đa số.

- Lao động và ngành nghề: cơ cấu lao động hiện nay vẫn mang đặc trưng kinh tế nông nghiệp truyền thống kết hợp hoạt động thương mại biên mậu quy mô nhỏ. Lao động địa phương chủ yếu tập trung trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động dịch vụ phục vụ khu vực cửa khẩu.

- Người dân chủ yếu sản xuất theo mô hình hộ gia đình, quy mô nhỏ, phân bố tại các bản dân cư ven suối và khu vực thung lũng, các loại cây trồng nông nghiệp chủ lực như: lúa, ngô, sắn, chuối, nghệ,…

- Gần khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô hoạt động thương mại biên giới đang từng bước phát triển và tạo thêm việc làm phi nông nghiệp cho người dân địa phương. Tuy nhiên, quy mô hoạt động thương mại hiện nay còn nhỏ lẻ, chưa hình thành hệ thống dịch vụ cửa khẩu đồng bộ. Lao động dịch vụ chủ yếu mang tính thời vụ và tập trung quanh khu vực trung tâm xã, các trục giao thông chính và khu vực cửa khẩu.

* Nhận xét và Đánh giá:

- Cơ cấu lao động khu vực hiện nay vẫn mang đặc trưng của địa bàn miền núi biên giới, trong đó lao động nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi chiếm tỷ trọng chủ yếu. Các hoạt động thương mại, dịch vụ và giao thương biên giới đã hình thành nhưng quy mô còn nhỏ, chưa phát triển đồng bộ. Chất lượng nguồn lao động còn hạn chế, lao động qua đào tạo nghề chưa cao, phần lớn là lao động phổ thông và sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống.

- Khu vực có nhiều tiềm năng chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn tới nhờ lợi thế vị trí cửa khẩu biên giới, khả năng kết nối giao thương với khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và định hướng phát triển khu cửa khẩu song phương Pô Tô. Việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư và dịch vụ thương mại phụ trợ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các ngành thương mại, logistics, vận tải, dịch vụ lưu trú và du lịch biên giới, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống dân cư địa phương.

1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 1.130.000,00 m2. Hiện tại phần lớn là diện tích đất nông nghiệp chiếm 44,19%, đất đồi núi chưa sử dụng chiếm 13,67%.

# Bảng 01: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Diện tích( m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở nông thôn | 92.369,88 | 8,17 |
| 2 | Đất hạ tầng xã hội | 23.455,91 | 2,08 |
| 2.1 | Đất văn hóa | 3.290,20 | 0,29 |
| 2.2 | Đất y tế | 2.559,92 | 0,23 |
| 2.3 | Đất giáo dục | 17.605,79 | 1,56 |
| 3 | Đất cơ quan, trụ sở | 6.973,80 | 0,62 |
| 4 | Đất công trình dịch vụ | 1.227,93 | 0,11 |
| 5 | Đất quốc phòng | 62.867,19 | 5,56 |
| 6 | Đất an ninh | 1.578,36 | 0,14 |
| 7 | Đất nông nghiệp và đất khác | 740.001,10 | 65,49 |
| 7.1 | Đất rừng sản xuất | 240.685,47 | 21,30 |
| 7.2 | Đất sản xuất nông nghiệp | 499.315,63 | 44,19 |
| 8 | Đất chưa sử dụng | 154.494,08 | 13,67 |
| 9 | Đất hồ, ao | 3.678,61 | 0,33 |
| 9 | Đất giao thông | 43.353,14 | 3,84 |
|  | Tổng cộng | 1.130.000,00 | 100,00 |

* Nhận xét và đánh giá:

- Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp xen kẽ đất đồi núi đá, trong đó đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Phần đất dành cho công trình công cộng và cây xanh cho khu vực còn thiếu. Phần đất rừng đã được bảo tồn nên có thể tận dụng khu vực này để phát triển thành hệ thống cây xanh sinh thái kết hợp bảo vệ rừng. Hiện trạng sử dụng đất có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực thuận lợi xây dựng tại vùng địa hình bằng phẳng, ven trục giao thông và các khu vực sườn dốc, đất rừng, khe suối có hạn chế về khả năng xây dựng.

- Bên cạnh những hạn chế về hạ tầng và hiệu quả khai thác sử dụng đất, khu vực vẫn có nhiều tiềm năng phát triển nhờ lợi thế vị trí tiếp giáp khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, khả năng kết nối giao thương biên giới và quỹ đất phát triển còn tương đối lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các chức năng thương mại, dịch vụ cửa khẩu, kho bãi logistics, khu dân cư tập trung và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

1.2.3. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

a. Nhà ở:

Kiến trúc nhà ở trong khu vực tương đối đa dạng, bao gồm nhà xây cấp IV, nhà bán kiên cố và một số nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch, mái tôn, mái fibro xi măng và gỗ địa phương. Một số khu vực trung tâm xã và khu vực gần trục giao thông chính đã xuất hiện các công trình nhà ở kiên cố hơn, kết hợp hoạt động kinh doanh nhỏ và dịch vụ phục vụ giao thương biên giới.

# Ảnh 1: Nhà ở hiện trạng

1.2.4. Hiện trạng cảnh quan

- Cảnh quan khu vực còn tương đối nguyên sơ, độ che phủ cây xanh và diện tích đất lâm nghiệp lớn, tạo nên không gian sinh thái đặc trưng của khu vực biên giới miền núi.

- Địa hình tự nhiên có sự chuyển tiếp hài hòa giữa các sườn đồi, thung lũng và khu vực ven suối, góp phần hình thành các không gian mở có giá trị về cảnh quan và môi trường sinh thái. Các khu vực địa hình tương đối bằng phẳng phân bố dọc theo các tuyến giao thông và khe tụ thủy tự nhiên, thuận lợi cho phát triển dân cư và các công trình dịch vụ cửa khẩu mà vẫn có khả năng khai thác hiệu quả yếu tố cảnh quan tự nhiên hiện hữu.

- Thảm thực vật trong khu vực khá phong phú, bao gồm diện tích rừng tự nhiên, rừng sản xuất, cây trồng nông nghiệp và cây xanh phân tán trong khu dân cư. Cảnh quan sản xuất nông nghiệp kết hợp với địa hình miền núi tạo nên đặc trưng riêng của khu vực Huổi Luông, đồng thời góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn và bảo vệ môi trường sinh thái.

# Ảnh 2: Hiện trạng cảnh quan

1.2.5. Hiện trạng hạ tầng xã hội

* Công trình hạ tầng xã hội

- Khu vực dân cư Huổi Luông có các công trình hạ tầng xã hội như Trạm Y tế Huổi Luông, Nhà văn hóa bản Pô Tô, Trường THPTBT, Tiểu học Huổi Luông,...các công trình đều được xây dựng kiên cố đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân khu vực.

- Trong khu vực có 1 trường THPTBT, tiểu học Huổi Luông với diện tích 6281.16 m2;  trường THPTDTBT, THCS Huổi Luông với diện tích 9076.891m2 và một trường Mầm non Huổi Luông 2247.74m2; hệ thống công trình giáo dục đã được hình thành tương đối đầy đủ theo các cấp học, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi có khả năng mở rộng phát triển đáp ứng nhu cầu phát triển dân số và gia tăng học sinh trong tương lai.

| # Ảnh 3: Trường THPTBT, tiểu học # Huổi Luông | # Ảnh 4: Trường THPTDTBT, THCS # Huổi Luông |
| --- | --- |

* Các công trình khác

- Khu vực lập quy hoạch cửa khẩu Pô Tô và khu dân cư dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông hiện đã hình thành một số công trình phục vụ quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh và đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới. Các công trình như trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng và các điểm quản lý cửa khẩu.

- Tuy nhiên, trước định hướng phát triển khu cửa khẩu song phương Pô Tô trong thời gian tới, hệ thống công trình hiện trạng vẫn còn một số hạn chế như: quy mô công trình còn nhỏ; cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm soát cửa khẩu chưa đồng bộ; thiếu các khu chức năng hỗ trợ logistics, bãi kiểm hóa, bãi đỗ xe và khu dịch vụ cửa khẩu; khả năng đáp ứng lưu lượng người và hàng hóa trong tương lai còn hạn chế. Ngoài ra, điều kiện địa hình miền núi và hạ tầng giao thông khu vực còn khó khăn cũng ảnh hưởng đến khả năng kết nối và tổ chức không gian cửa khẩu đồng bộ.

- Nhìn chung, hệ thống hạ tầng xã hội trong khu vực nghiên cứu đã hình thành tương đối đầy đủ các công trình thiết yếu phục vụ dân cư hiện trạng. Tuy nhiên, quy mô và chất lượng một số công trình còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển khi hình thành khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông trong tương lai. Đây là cơ sở để nghiên cứu bổ sung các công trình công cộng, thương mại dịch vụ và các tiện ích xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động giao thương và phát triển kinh tế cửa khẩu.

| # Ảnh 5: Trạm kiểm soát khu vực Pô Tô | # Ảnh 6: Trạm kiểm soát biên phòng Pô Tô |
| --- | --- |

1.2.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a.  Hiện trạng giao thông:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường liên xã:

+ Đường liên xã Pa Tần - Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng: chiều dài 4.405m, B nền 5,0m, B mặt 3,0m, B lề 2x1,0m, đường nhựa.

+ Đường Phong Thổ - Huổi Luông: chiều dài 1.646m, B nền 5,0m, B mặt 3,5m, đường BTXM.

+ Đường tuần tra biên giới đến mốc 58: chiều dài 248m, B nền 5,0m, B mặt 3,5m, B lề 2x0,75m, đường BTXM.

* Giao thông đối nội: Các tuyến đường thôn bản: B nền 4,0m, B mặt 3,0m, B lề 2x0,5m, L=464m, đường BTXM.

* Nhận xét và đánh giá hiện trạng:

- Giao thông đối ngoại gồm 02 tuyến đường liên xã, kết nối tới tuyến QL12, QL4D tương đối thuận lợi, tuy nhiên là tuyến đường độc đạo, có nhiều đèo dốc quanh co gây mất an toàn giao thông và làm chậm quá trình lưu thông vận chuyển hành khách, hàng hóa, bề rộng nhỏ, cần nâng cấp mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển của cửa khẩu.

- Giao thông đối nội có quy mô bề rộng nhỏ 1-2 làn xe, thiếu kết nối giữa các khu chức năng trong cửa khẩu.

- Tỉ lệ % diện tích đất giao thông 7%, mật độ đường 8km/km2.

# Bảng 02: Tổng hợp đường giao thông hiện trạng

| TT | Tên đường | Chiều dài (m) | Bề rộng đường (m) |  |  | Ghi chú | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lòng đường | Lề đường | Tổng (m) |  |  |
| 1 | Đường liên xã | 6.051 |  |  |  |  | 30.255 |
| 1.1 | Đường Pa Tần - Huổi Luông - Cửa khẩu Ma Lù Thàng | 4.405 | 3,0 | 2x1,0 | 5,0 | Đường nhựa | 22.025 |
| 1.2 | Đường Phong Thổ - Huổi Luông | 1.646 | 3,5 | 2x0,75 | 5,0 | BTXM | 8.230 |
| 2 | Đường thôn bản | 890 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | BTXM | 3.559 |
| 3 | Đường tuần tra biên giới đến mốc 58 | 248 | 3,5 | 2x0,75 | 5,0 | BTXM | 1.240 |
|  | Tổng cộng | 7.189 |  |  |  |  | 35.054 |

b. Hiện trạng nền xây dựng:

- Khu vực hiện trạng có địa hình phức tạp. Địa hình cao xung quanh dốc về giữa trung tâm dự án.

- Hướng dốc chính dốc từ Đông sang Tây thoát về tuyến suối, khe hiện trạng phía Tây dự án.

- Khu vực trung tâm dự án đã san gạt, xây dựng công trình một phần, cao độ nền hiện trạng của khu vực khoảng từ: 770,0m đến 877m.

* Nhận xét, đánh giá: Về cơ bản các khu vực cửa khẩu đã được xây dựng một phần, địa hình cao xung quanh dốc về giữa khó khăn cho việc phát triển các dự án. Khi xây dựng cần có các biện pháp đảm bảo an toàn, gia cố mái taluy, tường chắn chống sạt lở và xói mòn gây mất an toàn.

c. Hiện trạng thoát nước mưa:

Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên rồi thoát ra khe, suối hiện trạng rồi thoát đi.

* Nhận xét, đánh giá:

Khu vực lập quy hoạch có địa hình dốc xung quanh về giữa do đó sẽ khó khăn cho việc thoát nước, tránh ngập úng cho đô thị, chi phí đầu tư xây dựng mạng lưới thoát nước lớn.

e.  Hiện trạng cấp điện:

- Nguồn điện:  Nguồn cấp điện cho khu vực từ trạm TBA 110kV Mường So, công suất 16+25MVA.

- Lưới điện:

+ Lưới điện trung thế: Hiện tại lưới phân phối đang sử dụng cấp điện 35kV. Dây đi nổi sử dụng cáp nhôm bọc tiết diện AC150 mm2. Chiều dài đường dây trung thế 35kV trong khu vực nghiên cứu khoảng 5,7 km.

+ Lưới điện 0,4KV: Lưới điện hạ thế 0,4KV trong ranh giới hầu hết đi nổi trên hệ thống cột bê tông ly tâm, cột bê tông chữ H, dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn ABC bọc cách điện tiết diện từ 70mm2 đến 120mm2, điện áp ổn định.

+ Lưới điện chiếu sáng: Hiện khu vực chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Hiện chỉ có hệ thống đèn do dân cư tự lắp  phục vụ chiếu sáng ban đêm.

- Trạm hạ thế 22/0,4KV: Khu vực dự án có 4 trạm biến áp 35/0,4 kV. Các trạm biến áp cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân hiện có trong khu vực. Máy biến áp dùng loại 3 pha có công suất từ 31,5KVA-180KVA.

* Nhận xét, đánh giá:

- Do điều kiện địa hình đồi núi, bán kính cấp điện xa nên vẫn còn tình trạng thiếu điện, sụt áp.

- Lưới điện chiếu sáng còn một số các nhánh đường  đèn chiếu sáng dân tự lắp đặt, dây dẫn có tiết diện nhỏ lại chắp nối không đảm bảo an toàn. Cần phải có các dự án đầu tư nâng cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng mới theo đúng tiêu chuẩn.

f. Hiện trạng cấp nước:

Khu vực quy hoạch sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại bản Pô Tô, công suất thiết kế đảm bảo nhu cầu sử dụng, nguồn nước suối tự chảy. Dân cư dọc tuyến đường Pa Tần - Huổi Luông Cửa khẩu Ma Lù Thàng và đường Phong Thổ - Huổi Luông dùng nước công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại bản Pô Tô chiếm khoảng 60%. Còn lại 40% dân số trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch dùng nước giếng khoan đường kính nhỏ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

*Nhận xét, đánh giá:

Khu vực quy hoạch đã có hệ thống cấp nước sinh hoạt nhưng số hộ dùng nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh còn thấp.

g. Hiện trạng thoát nước thải và VSMT:

- Thoát nước và xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước thải gia súc chưa có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý nước thải tập trung mà chủ yếu là tự chảy và tự thấm vào suối hoặc mương trong khu vực, nước thoát tự nhiên theo địa hình.

- Quản lý CTR: : Hiện tại trên địa bàn khu vực các hộ gia đình đã có hố chứa xử lý rác thải. Tuy nhiên hiện tại tỷ lệ thu gom chỉ đạt 75%.

Hiện trạng thu gom CTR chưa đạt yêu cầu về đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải phát sinh từ các hoạt động của người dân vẫn chưa được thu gom triệt để gây ảnh hưởng môi trường.

* Nhận xét, đánh giá:

Việc xả thải trực tiếp ra môi trường sau khi xử lý sơ bộ từ các hộ gia đình là không đảm bảo, khả năng gây ô nhiễm môi trường cao do không quản lý được nguồn và chất lượng xả thải, cần có biện pháp thu gom về trạm xử lý tập trung trước khi xả ra môi trường. Cần xây dựng các điểm thu gom rác tập trung đảm bảo bán kính phục vụ cũng như phân loại rác tại nguồn, tránh tình trạng xả thải bừa bãi ra môi trường tự nhiên.

h. Hiện trạng hạ tầng viễn thông:

- Chuyển mạch: Hệ thống chuyển mạch trong khu vực thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch chung của tỉnh Lai Châu.

- Mạng Truyền dẫn: đường tín hiệu cáp quang nổi (18FO) chạy dọc đường Pa Tần - Huổi Luông - Pa Nậm Cúm cấp tín hiệu từ Lai Châu - cửa khẩu Ma Lù Thàng và tuyến cáp quang nổi liên tỉnh (18FO) chạy dọc đường Phong Thổ - Huổi Luông qua khu vực thiết kế.

- Mạng thông tin di động: Toàn khu vực hiện có 3 nhà cung cấp mạng điện thoại di động Mobiphone,Vinaphone và Viettel, Các nhà cung cấp dịch vụ trên, đang khai thác công nghệ GSM và CDMA. Tỉ lệ phủ sóng di động đạt 100%.

- Mạng Internet: Mạng Internet của khu vực nói chung có mật độ thuê bao thấp, chất lượng mạng internet ổn định.

* Nhận xét, đánh giá: Hệ thống hạ tầng viễn thông cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại của các hộ dân.

i. Hiện trạng môi trường:

- Môi trường nước: Sự ảnh hưởng về môi trường nước chủ yếu nhất vẫn là nước thải sinh hoạt từ các hộ dân , nước thải gia súc do không có hệ thống cống rãnh thoát chất thải dẫn đến chảy tràn ra các khu vực xung quanh gây ô nhiễm đến môi trường. Chất lượng các nguồn nước của khu vực đang ở trong giới hạn cho phép.

- Môi trường đất: Hiện tượng rửa trôi, xói mòn đất vẫn xảy ra do điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồi núi và công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt dẫn đến hiện tượng rửa trôi, xói mòn đất. Việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật và kích thích sinh trưởng không hợp lý dẫn đến lượng tồn dư trong đất, lâu ngày sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất.

- Môi trường không khí và tiếng ồn: Các nguồn gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn chủ yếu do hoạt động giao thông vận tải, các hoạt động xây dựng đô thị (xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo nhà cửa, sửa chữa và nâng cấp hệ thống giao thông,...). Chất lượng không khí và tiếng ồn của khu vực đang ở trong giới hạn cho phép.

- Quản lý chất thải rắn: Nguồn phát sinh CTR ở khu vực chủ yếu từ sinh hoạt của các khu dân cư hiện có.

* Nhận xét, đánh giá: Môi trường khu vực, chất lượng nước và không khí tương đối tốt. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt các khu dân cư lân cận chưa qua xử lý xả thải ra môi trường gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng môi trường.

1.2.6. Hiện trạng các dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện

a. Quy hoạch chung

- Quy  hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-TTg 
ngày 19/06/2025.

- Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 
Phong Thổ.

b. Quy hoạch chi tiết:

Các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Cửa khẩu song phương Pô Tô và Khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông và Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng đang được triển khai quy hoạch.

1.2.7. Xác định các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch

- Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045; từng bước hình thành khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển giao thương biên giới, thương mại dịch vụ và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu.

- Hoàn thiện tổ chức không gian các khu chức năng gồm: khu kiểm soát cửa khẩu, khu dịch vụ thương mại, kho bãi, logistics, bãi đỗ xe, khu dân cư, công trình công cộng, công trình quốc phòng - an ninh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, phù hợp yêu cầu quản lý khu vực biên giới.

- Giải quyết các tồn tại về hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, san nền, thoát nước, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và hạ tầng số; bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô, khu dân cư Huổi Luông và các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, quỹ đất chưa sử dụng và các khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại dịch vụ, logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ cửa khẩu và các công trình động lực phục vụ phát triển kinh tế biên mậu.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực cửa khẩu và khu dân cư Huổi Luông theo hướng hiện đại, hài hòa với điều kiện địa hình miền núi biên giới; phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, tạo hình ảnh đặc trưng cho khu vực cửa khẩu song phương gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

- Đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư, dịch vụ công cộng, thương mại và lưu trú phục vụ người dân, doanh nghiệp, người lao động và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu; góp phần nâng cao điều kiện sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

- Bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới quốc gia, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông.

1.2.8. Đánh giá tổng hợp

a. Điểm mạnh

- Khu vực nằm tại vị trí cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế biên mậu.

- Có lợi thế kết nối với Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các tuyến giao thông liên vùng như ĐH. Pa Tần - Huổi Luông - Pa Nậm Cúm (nâng cấp thành QL 129C theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu); ĐH Phong Thổ - Huổi Luông (nâng cấp thành đường tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu) đảm bảo kết nối thuận lợi với các Trung tâm kinh tế lớn của tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Địa hình khu vực tương đối thuận lợi so với đặc trưng miền núi Tây Bắc, chủ yếu là thung lũng xen đồi núi thấp, tạo điều kiện bố trí các khu chức năng cửa khẩu, thương mại dịch vụ và dân cư.

- Cảnh quan tự nhiên đặc trưng vùng núi biên giới, môi trường sinh thái còn tương đối tốt, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm văn hóa vùng cao.

- Quỹ đất phát triển còn tương đối lớn, mật độ xây dựng hiện trạng thấp, thuận lợi cho tổ chức không gian mới theo định hướng quy hoạch đồng bộ.

- Có bản sắc văn hóa dân tộc địa phương phong phú, tạo lợi thế phát triển thương mại gắn với du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng vùng biên giới.

b. Điểm yếu

- Địa hình miền núi vẫn có độ dốc tương đối lớn tại nhiều khu vực, gây khó khăn cho san nền, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện trạng còn thiếu đồng bộ, quy mô nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cửa khẩu hiện đại.

- Điều kiện khí hậu vùng núi có mưa lớn theo mùa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, xói mòn và ảnh hưởng đến công trình xây dựng.

- Quy mô dân số hiện trạng thấp, nguồn lao động kỹ thuật và chất lượng dịch vụ còn hạn chế.

- Hoạt động thương mại biên giới hiện nay chưa phát triển mạnh, quy mô logistics và dịch vụ hỗ trợ còn nhỏ lẻ.

- Khoảng cách xa các trung tâm kinh tế lớn làm tăng chi phí vận chuyển và đầu tư 
hạ tầng.

c. Cơ hội

- Được hưởng lợi từ các chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu và thúc đẩy thương mại biên giới của Nhà nước và tỉnh Lai Châu.

- Tiềm năng phát triển trung tâm logistics, kho bãi, trung chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu qua biên giới.

- Có cơ hội hình thành các khu thương mại dịch vụ tổng hợp, chợ biên giới, dịch vụ lưu trú và các hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu.

- Phát triển du lịch biên giới, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa cộng đồng gắn với cảnh quan vùng núi Tây Bắc.

- Khả năng thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ trong tương lai khi hoạt động cửa khẩu được mở rộng.

- Xu hướng tăng cường hợp tác kinh tế và giao thương khu vực biên giới tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đô thị cửa khẩu.

d. Thách thức

- Biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Hoạt động thương mại cửa khẩu phụ thuộc nhiều vào chính sách quản lý biên giới và tình hình giao thương giữa hai nước.

- Cạnh tranh với các cửa khẩu và trung tâm logistics khác trong khu vực Tây Bắc.

- Nguy cơ phát triển tự phát, thiếu kiểm soát nếu không có định hướng quy hoạch và quản lý xây dựng chặt chẽ.

- Áp lực bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương trong quá trình đô thị hóa.

- Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, thời gian thu hút doanh nghiệp và hình thành động lực phát triển có thể kéo dài.

e. Đánh giá tổng hợp

Khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông có nhiều tiềm năng phát triển thành trung tâm thương mại – dịch vụ – logistics khu vực biên giới phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cần có giải pháp quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát xây dựng theo địa hình tự nhiên và khai thác hợp lý các lợi thế cảnh quan, văn hóa bản địa gắn với phát triển kinh tế cửa khẩu bền vững.

# CHƯƠNG II: MỤC TIÊU VÀ CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KHU

# VỰC LẬP QUY HOẠCH

## 2.1. Mục tiêu lập quy hoạch

- Xây dựng Khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô thành một khu cửa khẩu song phương phát triển năng động, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, là một cực tăng trưởng quan trọng - trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế biên giới phía Bắc, trở thành động lực phát triển của vùng Tây Bắc. Tạo cơ sở để triển khai xây dựng mới các công trình công cộng, bãi tập kết hàng hóa

- Phát triển và mở rộng Khu dân cư, dịch vụ thương mại phụ trợ Huổi Luông phục vụ phát triển dân cư, và vùng phụ trợ cho Khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1185/QĐ-TTg ngày 19/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng khu thương mại dịch vụ phụ trợ đảm bảo chất lượng và môi trường sống tốt, là tiền đề quan trọng để thực hiện mở rộng quy mô đáp ứng đủ tiêu chí để phát triển và mở rộng khu cửa khẩu song phương trong tương lai.

- Tổ chức không gian kiến trúc và quy hoạch sử dụng đất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động của cửa khẩu song phương và khu dân cư.

-  Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

## 2.2. Đánh giá sự phù hợp với chương trình, kế hoạch đã được ban hành

- Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và Khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông được lập phù hợp với các định hướng, chương trình và kế hoạch phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045.

- Nội dung quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô trở thành đầu mối giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc; từng bước hình thành các chức năng cửa khẩu, kho bãi, logistics, thương mại dịch vụ và hạ tầng phục vụ hoạt động thông quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biên mậu trong giai đoạn tới.

- Đồ án đồng thời phù hợp với định hướng phát triển khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông gắn với hoạt động cửa khẩu; hình thành không gian dân cư, dịch vụ, thương mại và du lịch có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc, lưu trú và giao dịch của người dân, doanh nghiệp và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới.

- Các nội dung quy hoạch bảo đảm phù hợp với định hướng đầu tư các công trình động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng như hệ thống giao thông kết nối, kho bãi, logistics, thương mại dịch vụ biên giới, hạ tầng cửa khẩu số, công trình kiểm soát liên ngành, công trình quốc phòng - an ninh và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khác.

- Đồ án góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, bảo vệ môi trường sinh thái và sử dụng hiệu quả quỹ đất khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông theo định hướng phát triển bền vững của Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

## 2.3. Định hướng chính của quy hoạch chung

- Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông được xác định là một trong những khu vực phát triển động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, giữ vai trò mở rộng không gian giao thương biên giới, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế cửa khẩu.

- Quy hoạch chung định hướng phát triển khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô theo hướng từng bước hoàn thiện các điều kiện hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng thương mại biên giới, kho bãi, logistics và các công trình phục vụ hoạt động kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa; đáp ứng yêu cầu phát triển giao thương biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tiếp theo.

- Khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông được định hướng phát triển thành khu dân cư và trung tâm dịch vụ hỗ trợ hoạt động cửa khẩu; cung cấp các chức năng thương mại, lưu trú, dịch vụ hậu cần, dịch vụ công cộng và các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, người lao động và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.

- Định hướng tổ chức không gian khu vực gắn với các trục giao thông đối ngoại quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tăng cường kết nối với khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, trung tâm xã Phong Thổ, khu vực Huổi Luông và các vùng phát triển động lực khác của Khu kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển thương mại biên giới và logistics.

- Quy hoạch chung đồng thời định hướng khai thác hiệu quả quỹ đất, cảnh quan tự nhiên và hệ thống sông suối hiện có; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với điều kiện địa hình miền núi biên giới, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới quốc gia, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông.

## 2.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu vực lập quy hoạch

# Bảng 03: Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu về mật độ xây dựng tối đa |  |  |
| 1 | Đất thương mại dịch vụ | % diện tích lô đất | 40-80 |
| 2 | Đất sử dụng hỗn hợp |  | 40-80 |
| 3 | Đất dịch vụ - công cộng |  | 40 |
| 4 | Đất trụ sở, cơ quan |  | 40 |
| 5 | Đất nhà ở |  | 40 100 |
| 6 | Đất du lịch |  | 25 |
| 7 | Đất cây xanh |  | 5 |
| 8 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật |  | 40 |
| 9 | Đất xây dựng nhà máy, kho tàng |  | 70 |
| II | Chỉ tiêu về tầng cao tối đa (tầng) |  |  |
| 1 | Công trình thương mại dịch vụ | Tầng | 1 7 |
| 2 | Công trình sử dụng hỗn hợp |  | 1 7 |
| 3 | Công trình dịch vụ - công cộng |  | 1 3 |
| 4 | Công trình trụ sở, cơ quan |  | 1 3 |
| 5 | Công trình nhà ở |  | 1 5 |
| 6 | Công trình dịch vụ du lịch |  | 1 3 |
| 7 | Công trình hạ tầng kỹ thuật |  | 1 3 |
| 8 | Công trình nhà máy, kho tàng |  | 1 5 |
| IV | Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật |  |  |
| 1 | Giao thông |  |  |
|  | Tỷ lệ đất giao thông/diện tích toàn khu (tính đến đường nội bộ, chưa bao gồm bãi đỗ xe) | % | ≥ 10 ≤ 26 |
| 2 | Cấp nước sinh hoạt |  |  |
| 2.1 | Cấp nước sinh hoạt | lít/người/ngày đêm | 120 |
| 2.2 | Cấp nước cộng cộng, thương mại, dịch vụ | lít/m2 sàn | ≥2 |
| 2.3 | Cấp nước tưới cây | lít/m2 ngày đêm | 3 |
| 2.4 | Cấp nước rửa đường | lít/m2 ngày đêm | 0,4 |
| 2.5 | Cấp nước trường tiểu học và THCS | lít/học sinh.ngày đêm | 15 |
| 2.6 | Cấp nước trường mầm non | lít/cháu.ngày đêm | 75 |
| 2.7 | Cấp nước kho tàng, bến bãi | m2/ha.ngày đêm | 10 |
| 3 | Chỉ tiêu thoát nước thải | Tỷ lệ % lượng nước cấp | ≥80 |
| 4 | Chỉ tiêu thu gom rác thải sinh hoạt | Kg/người/ngày | ≥0,8 |
| 5 | Cấp điện |  |  |
| 5.1 | Nhà liền kề, hiện trạng cải tạo | kw/hộ | 2,5-3,0 |
| 5.2 | Thương mại dịch vụ | W/m2 sàn | 30 |
| 5.3 | Công nghiệp, kho tàng | kW/ha | 50-350 |
| 5.4 | Chiếu sáng đường phố | W/m2 | 1 |
| 5.5 | Chiếu sáng vườn hoa, cây xanh | W/m2 | 0,5 |
| 6 | Viễn thông thụ động |  |  |
| 6.1 | Nhà ở | Line/hộ | 1-2 |
| 6.2 | Công trình dịch vụ, công cộng | Line/m2 sàn | 0,01 |

## 2.5. Dự báo quy mô dân số và lao động

- Căn cứ theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Ban quản lý khu kinh tế: Dân số của đồ án là theo NVQH được duyệt khoảng 1.500 người, việc tính toán cụ thể dân số căn cứ theo dân số hiện trạng giữ lại, giải phóng mặt bằng và dân số đất ở mới. Phương pháp tính dân số là sử dụng phương pháp khả năng dung nạp của tổng đất ở trong phạm vi dự án, dân số được tính theo từng lô đất của các loại đất ở.

- Quy mô khu vực thiết kế (tỷ lệ 1/500): Khoảng 1.130.000 m2.

- Dân số tính toán (khả năng dung nạp): khoảng 1.480 người.

- Cụ thể theo bảng sau:

# Bảng 04: Quy mô dân số toàn dự án

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Số hộ | Người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở |  |  |  |
| 1.1 | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT | 110 | 500 |
|  |  | ONT_3_01 | 2 | 9 |
|  |  | ONT_3_02 | 41 | 186 |
|  |  | ONT_3_03 | 21 | 95 |
|  |  | ONT_3_04 | 3 | 15 |
|  |  | ONT_3_05 | 5 | 25 |
|  |  | ONT_3_06 | 6 | 29 |
|  |  | ONT_3_07 | 12 | 54 |
|  |  | ONT_3_08 | 11 | 51 |
|  |  | ONT_3_09 | 3 | 12 |
|  |  | ONT_3_10 | 4 | 17 |
|  |  | ONT_3_11 | 2 | 7 |
| 1.2 | Đất ở nông thôn mới | ONT | 196 | 980 |
|  |  | ONT_3_12 | 12 | 60 |
|  |  | ONT_3_13 | 10 | 50 |
|  |  | ONT_3_14 | 6 | 30 |
|  |  | ONT_3_17 | 29 | 145 |
|  |  | ONT_3_18 | 31 | 155 |
|  |  | ONT_3_19 | 14 | 70 |
|  |  | ONT_3_20 | 16 | 80 |
|  |  | ONT_3_21 | 7 | 35 |
|  |  | ONT_3_22 | 10 | 50 |
|  |  | ONT_3_23 | 4 | 20 |
|  |  | ONT_3_24 | 12 | 60 |
|  |  | ONT_3_25 | 4 | 20 |
|  |  | ONT_3_26 | 24 | 120 |
|  |  | ONT_3_27 | 17 | 85 |

# CHƯƠNG III: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU VỰC

## 3.1. Phương án ý tưởng

3.1.1. Cơ cấu phát triển:

# Ảnh 7: Sơ đồ cơ cấu phát triển

3.1.2. Công trình cửa khẩu song phương – lối thông quan:

- Bố trí các công trình: quốc môn; trạm kiểm soát liên hợp; khu vực kiểm dịch, kiểm tra, soi chiếu, bãi chờ hàng hóa nhập khẩu, kho bãi, logistic, bãi xe chờ xuất cảnh, công trình quốc phòng, quảng trường, cây xanh cảnh quan,…

- Mật độ xây dựng công trình: 40% - 70%; Tầng cao: 5 – 7 tầng.

- Hình thức kiến trúc: hiện đại, đơn giản nhưng vẫn mang bản sắc đặc trưng của dân tộc (kiến trúc nhà nhà trình tường); màu sắc trang nhã, uy nghiêm.

# Ảnh 8: Minh họa công trình cửa khẩu song phương – lối thông quan

3.1.3. Công trình kho bãi, logistic:

- Kho bãi doanh nghiệp, kho bãi dịch vụ (3 sàn): Nhà điều hành, Nhà xưởng, kho hàng, bãi xe;

- Mật độ xây dựng công trình: 30% - 70%;

- Hình thức kiến trúc: hiện đại, đơn giản; màu sắc trang nhã.

- Khu vực kho bãi, logistics được định hướng phát triển đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đối ngoại, đáp ứng nhu cầu lưu giữ, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; đồng thời tạo quỹ đất dự phòng phục vụ mở rộng quy mô hoạt động logistics trong tương lai.

# Ảnh 9: Minh họa công trình kho bãi, logicstic

3.1.4. Công trình thương mại dịch vụ:

- Bố trí công trình: dịch vụ du lịch, thương mại dịch vụ ăn uống, thương mại dịch vụ lưu trú, Chợ  khu dân cư Huổi Luông,…

- Mật độ xây dựng công trình: 25% - 80%; Tầng cao: 5 - 7 tầng.

- Hình thức kiến trúc: hiện đại, mang bản sắc đặc trưng của dân tộc (kiến trúc nhà nhà trình tường); màu sắc trang nhã.

# Ảnh 10: Minh họa công trình thương mại dịch vụ

3.1.5. Công trình công cộng:

- Bố trí công trình: nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, trường THPTDTBT tiểu học Huổi Luông, trường THPTDTBT THCS Huổi Luông, trường mầm non, trạm y tế, chợ,…

- Mật độ xây dựng công trình: 40%; Tầng cao: 3 tầng.

- Hình thức kiến trúc: hiện đại, mang bản sắc đặc trưng của dân tộc (kiến trúc nhà nhà trình tường); màu sắc trang nhã, tươi sáng

# Ảnh 10: Minh họa công trình công cộng

3.1.6. Khu vực dân cư và ở nông thôn:

- Bố trí công trình: nhà ở hiện trạng, nhà ở mới, nhà ở kết hợp kinh doanh.

- Mật độ xây dựng công trình: 50% - 80%; Tầng cao: 5 tầng.

- Hình thức kiến trúc: hiện đại, đơn giản; màu sắc trang nhã. Các công trình nhà ở tuân thủ nguyên tắc hài hòa tự nhiên, an toàn, tôn trọng địa hình. Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và giải pháp kiến trúc phù hợp. Khu vực đa phần là người Hà Nhì với kiến trúc nhà trình tường. Bố trí kiến trúc tương đồng, nhà trên sườn dốc với móng sâu, kè chắn đất, ruộng bậc thang, tích hợp cảnh quan bản địa (nhà 3 gian). Chú trọng chống sạt lở để tạo không gian sống bền vững, khai thác tầm nhìn đẹp và bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa.

# Ảnh 12: Minh họa khu dân cư

3.1.7. Khu vực cảnh quan và du lịch:

- Bố trí các loại hình: Điểm du lịch văn hóa, trung tâm hỗ trợ du lịch, khu vực cảnh quan tự nhiên (núi đá, ruộng bậc thang, hồ nước tự nhiên,…), khu vực khai thác cảnh quan nhân tạo (đường hoa, điểm checkin,…).

- Hình thức kiến trúc: Các công trình dịch vụ, thương mại gắn với du lịch tập trung vào khai thác vẻ đẹp địa hình,  cảnh quan, văn hóa bản địa,...; Bố trí khu vực nông – lâm nghiệp tập trung, phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; Định hướng phát triển nông – lâm nghiệp gắn với các loại hình du lịch.

# Ảnh 13: Minh họa cây xanh cảnh quan

## 3.2. Xác định chức năng sử dụng đất:

- Quy hoạch đất đai xây dựng được tính toán trên cơ sở quy chuẩn xây dựng 
Việt Nam QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng và thực tế sử dụng quỹ đất khu vực, các điều kiện tự nhiên (Địa hình, địa chất của khu dân cư) và các vấn đề khác có 
liên quan.

- Cơ cấu sử dụng đất được tổ chức hài hòa giữa các nhóm chức năng gồm đất cửa khẩu, đất thương mại dịch vụ, đất kho bãi - logistics, đất ở, đất công trình công cộng, đất quốc phòng - an ninh, đất cây xanh cảnh quan, đất giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

- Tổng diện tích đất khu vực nghiên cứu là: 1.130.000,00 m2).

# Ảnh 14: Bản đồ sử dụng đất quy hoạch

# Bảng 05: Tổng hợp cơ cấu sử dụng đất

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m²) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số sử dụng đất (lần) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở |  | 164.022,86 | - | - | - | 14,52 |
| 1.1 | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT | 82.283,89 | 80 | 5 | 4 | 7,28 |
| 1.2 | Đất ở nông thôn mới | ONT | 81.738,97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Đất hạ tầng xã hội | - | 263.998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,36 |
| 2.1 | Đất văn hóa | CCH | 6.507,84 | 40 | 3 | 1,2 | 0,58 |
| 2.2 | Đất y tế | CCY | 1.592,91 | 40 | 3 | 1,2 | 0,14 |
| 2.3 | Đất trường học | CCT | 20.052,28 | 40 | 3 | 1,2 | 1,77 |
| 2.4 | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN | 231.496,53 | - | - | - | 20,49 |
| 2.5 | Đất cây xanh thể dục thể thao | XTT | 4.348,84 | 5 | 1 | 0,05 | 0,38 |
| 3 | Đất quốc phòng | KQP | 63.005,28 | - | - | - | 5,58 |
| 4 | Đất an ninh | KAN | 1.546,73 | 40 | 3 | 1,2 | 0,14 |
| 5 | Đất cơ quan, trụ sở | CCQ | 3.457,38 | 40 | 5 | 2 | 0,31 |
| 6 | Đất thương mại | KTM | 11.377,25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Đất công trình dịch vụ | KTV | 14.999,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Đất công trình dịch vụ du lịch | KTL | 5.947,06 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Đất kho tàng | KKT | 156.037,36 | 70 | 3 | 2,1 | 0,00 |
| 10 | Đất bãi đỗ xe | BDX | 4.566,19 | 40 | 3 | 1,2 | 0,40 |
| 11 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác | HTKT | 1.706,88 | 40 | 3 | 1,2 | 0,15 |
| 12 | Đất giao thông | - | 269.816,24 | - | - | - | 23,88 |
| 13 | Đất nông nghiệp và đất khác | - | 169.518,56 | - | - | - | 15,00 |
| Tổng |  |  | 1.130.000,00 |  |  |  | 100,00 |

(Chi tiết sử dụng đất các khu chức năng xem tại phụ lục 01).

## 3.3. Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan – Thiết kế đô thị:

a. Các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch:

- Phương án quy hoạch tổ chức không gian được hình thành trên cơ sở khai thác địa hình tự nhiên hiện trạng, bảo đảm hài hòa giữa khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô, khu dân cư thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông và các khu vực cảnh quan sinh thái xung quanh. Các chức năng chính được bố trí dọc theo các trục giao thông đối ngoại và giao thông nội bộ nhằm tạo sự thuận lợi trong tổ chức hoạt động giao thương, kiểm soát cửa khẩu và kết nối hạ tầng kỹ thuật.

- Không gian quy hoạch được định hướng phát triển theo mô hình cửa khẩu kết hợp thương mại dịch vụ, logistics và khu dân cư hỗ trợ; trong đó các khu chức năng cửa khẩu, kho bãi, dịch vụ thương mại và khu ở được liên kết bằng hệ thống giao thông đồng bộ, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Các khu cây xanh cảnh quan, mặt nước và không gian mở được bố trí xen kẽ nhằm nâng cao chất lượng môi trường, tạo điểm nhấn cảnh quan và góp phần hình thành hình ảnh đặc trưng cho khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô trong tương lai.

# Ảnh 15: Phối cảnh tổng thể

# Ảnh 16: Khu cửa khẩu song phương

# Ảnh 17: Khu dân cư Huổi Luông

# Ảnh 18: Khu thương mại, dịch vụ

# Ảnh 19: Khu công nghiệp bến bãi

# Ảnh 20: Khu vực nông, lâm nghiệp và khai thác cảnh quan

b. Mặt đứng xây dựng công trình:

- Tầng cao công trình:

+ Nhà ở thấp tầng (nhà ở hiện trạng): tối đa 5 tầng.

. Khu nhà liền kề thương mại tầng cao 3-5 tầng.

. Khu nhà ở dạng biệt thự: tầng cao 3 tầng.

. Nhà ở hiện trạng: tầng cao 3 - 5 tầng.

+ Thương mại dịch vụ: tầng cao 5 - 7 tầng.

+ Công trình trường học (trường THCS, tiểu học, mẫu giáo): Tầng cao tối đa 3 tầng

+ Công trình công cộng đơn vị ở: 1-2 tầng.

+ Công trình cơ quan: tầng cao 3-5 tầng;

+ Công trình nhà xưởng: tầng cao 1-3 tầng.

- Chiều cao công trình:

+ Nhà ở liên kế: Chiều cao nền so với cos vỉa hè: 0,25m.

. Chiều cao tầng 1: 3,9m.

. Chiều cao tầng 2-4: 3,3m.

. Chiều cao tầng 5: 2,8m.

. Chiều cao mái: 2,2m.

. Tổng chiều cao tối đa của công trình: 18,95m.

+ Nhà ở dạng biệt thự: Chiều cao nền so với cos vỉa hè: 0,45m.

. Chiều cao tầng 1: 3,6m.

. Chiều cao tầng 2-3: 3,3m.

. Chiều cao tầng tum (nếu có): 2,4m.

. Tổng chiều cao tối đa của công trình: 13,05m.

+ Công trình công cộng: Chiều cao nền so với cos vỉa hè: 0,45m.

. Chiều cao tầng 1: 3,8 m.

. Chiều cao tầng 2: 3,6m.

. Tổng chiều cao tối đa của công trình: 7,4 m.

+ Công trình trường học: Chiều cao nền so với cos vỉa hè: 0,45m.

. Chiều cao tầng 1: 4,5 m.

. Chiều cao tầng 2-3: 3,9m.

. Tổng chiều cao tối đa của công trình: 12,75 m.

+ Công trình cao tầng: Chiều cao nền so với cos vỉa hè: 0,45m.

. Chiều cao tầng 1: 4,5m.

. Chiều cao tầng 2-12: 3,6m.

. Tổng chiều cao tối đa của công trình: 19,35m.

c. Khoảng lùi công trình trên từng đường phố, nút giao thông:

- Đối với công trình cơ quan, công trình công cộng, công trình thương mại, công trình trên đất kho tàng tại khu vực cửa khẩu song phương: khoảng lùi 0m.

- Đối với các công trình tại các khu vực khác:

+ Công trình trường học, công trình công cộng: khoảng lùi 6m.

+ Công trình thương mại: khoảng lùi là 6m.

+ Công trình nhà xưởng trên đất kho tàng: khoảng lùi 6m.

+ Công trình nhà ở liền kề: khoảng lùi 3m.

+ Công trình nhà ở biệt thự: dọc mặt đường khoảng lùi 3m, sau nhà khoảng lùi 3m.

d. Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo:

- Đối với các công trình công cộng – điểm dịch vụ:

+ Đường nét hình khối kiến trúc theo khuynh hướng hiện đại, đơn giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kỳ, rườm rà,..

+ Khuyến khích sử dụng vật liệu công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, phù hợp điều kiện môi trường sinh thái, ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khu vực, sử dụng vật liệu phù hợp vùng khí hậu nhiệt đới, chống nắng, chống mưa, chống ẩm tốt.

Màu sắc trang trí mặt tiền: sử dụng ton màu sáng (trắng, xám trắng, nâu vàng,…), màu sắc nhẹ nhàng, hài hoà với cảnh quan xung quanh, hạn chế dùng các sắc màu tối, sẫm, chói,… gây cảm giác khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm. Khi cần thiết dùng đến sắc độ tối, sẫm cần có sự cân nhắc và tư vấn của các đơn vị chuyên môn.

+ Hàng rào chỉ mang tính ước lệ, XD trùng ranh lộ giới, xây dựng thông thoáng chiếm 60% diện tích hàng rào, có thể thiết kế để trồng hoa hoặc dây leo, chiều cao phải thấp hơn tầm mắt, là phần trang trí đóng góp vào kiến trúc tổng thể của khu vực.

- Nhà ở liền kề thương mại và liền kề:

+ Yêu cầu kiến trúc hiện đại, cần kết hợp với kiến trúc đặc trưng của vùng miền. Khuyến khích sử dụng mái dốc trên mặt đứng công trình và tạo nhiều cây xanh.

+ Tầng cao tối đa 5 tầng yêu cầu độ cao tầng một phải bằng nhau và đường nét phải hài hoà theo cụm vài công trình để tạo nhịp điệu trên tuyến phố. Độ cao các tầng nên thiết kế với cao độ bằng nhau.

+ Màu sắc công trình nhà ở phải trang nhã và hài hoà chung. Thường chỉ sử dụng một số loại màu sắc sau đây: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt.

- Nhà ở dạng biệt thự:

- Sử dụng kiến trúc truyền thống trong bố cục khuôn viên. Chú trọng không gian cây xanh xung quanh nhà.

- Bố cục sân vườn hài hoà với sự liên kết hợp lý giữa cây cảnh và cây ăn quả.

- Vật liệu xây dựng gọn nhẹ, mái dốc lợp ngói hoặc tôn màu với tầng cao tối đa 
3 tầng.

- Các thành phần của căn nhà có thể sử dụng lối bố cục truyền thống. Tuy nhiên cần được nâng cao trong sự hợp khối và hiện đại hoá nội thất.

- Sử dụng các màu sắc tạo sự hài hoà với cây xanh sân vườn như: màu trắng, màu vàng nhạt, màu xanh nhạt...Một số kiến trúc nhà ở truyền thống dự kiến

# Ảnh 21: Hình ảnh minh họa hình khối màu sắc, kiến trúc

e. Cải tạo khu vực ở hiện trạng:

* Giải pháp chung:

- Về sử dụng đất:

+ Kiểm soát chặt chẽ về mật độ xây dựng. Bổ sung các tiện ích công cộng , tăng cường các khu cây xanh, vườn hoa, sân chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng để phục vụ nhu cầu của người dân. Hạn chế việc tăng mật độ xây dựng của khu vực.

- Về kiến trúc cảnh quan:

+ Thu hồi các công trình sai phép, cơi nới, lấn chiếm, tập trung sơn sửa đồng nhất về hệ thống kỹ thuật, biển hiệu quảng cáo trên bề mặt các công trình trên mặt đường. Tạo nên sự thống nhất về cảnh quan công trình đặc biệt đối với các khu vực dọc theo các tuyến đường chính.

+ Tuyên truyền vận động các đơn vị sử dụng các ô đất công cộng trong khu vực cải tạo đồng nhất hệ thống hàng rào, nhà thường trực bảo vệ theo hình thức thoáng, mầu sắc sáng, vật liệu hiện đại và thẩm mỹ.

+ Chỉnh trang các công trình nhà ở: Sơn sửa mặt đứng theo một tông mầu thống nhất, đưa hệ thống biển quảng cáo công trình về một cốt cao độ.  Che chắn các hệ thống mái tôn mái vẩy mất thẩm mỹ bằng hệ thống tường vây. Thu gọn che chắn các hệ thống kỹ thuật tòa nhà.

+ Sử dụng giải pháp trồng cây bổ sung, lắp đặt bồn hoa …để sửa chữa các khiếm khuyết đối với các dãy công trình mặt đường chính.

- Về cây xanh:

+ Đồng nhất về chiều cao và đường kính cây trên toàn tuyến. Chỉnh trang các hố trồng cây đảm bảo tính thống nhất và thẩm mỹ. Trồng cây bóng mát phù hợp với quy định tại Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

- Về hạ tầng kỹ thuật:

+ Rà soát lại ranh giới đất của các hộ gia đình, công trình công cộng để thu hồi (nếu có) các phần đất bị lấn chiếm để phục vụ cho mở rộng các đường ngõ xóm hiện có. Hệ thống giao thông được cải tạo, mở rộng mặt cắt tuỳ từng đoạn và kết nối với các trục giao thông khác một cách liên hoàn, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tối đa các ngõ cụt.

+ Bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ dân trong khu vực . Đặc biệt là hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải. Đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

* Quy định đối với lô gia và ban công:

- Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

+ Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan.

+ Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.

- Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua..., nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

+ Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng 2.9, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

+ Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực;

+ Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng.

# Bảng 06: Quy định độ vươn ra ban công

| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chỉ tiêu về độ vươn ban công của nhà ở liên kế so với chỉ giới đường đỏ |  |  |
| 1 | Đối với các tuyến đường có chỉ giới đường đỏ >15m | m | 1,4 |
| 2 | Đối với các tuyến đường có chỉ giới đường đỏ >12 -:- 15m | m | 1,2 |
| II | Chỉ tiêu về chiều cao tầng của công trình |  |  |
| 1 | Chiều cao tầng 1 (tầng trệt) | m | 3,63,9 |
| 2 | Chiều cao các tầng còn lại (không kể chiều cao mái) |  | 3,3 |
| III | Chỉ tiêu về cao độ nền so với vỉa hè |  |  |
| 1 | Nhà ở liên kế | m | 0,25 |
| 2 | Nhà ở biệt thự | m | 0,45 |

* Cải tạo mặt tiền các công trình giáp trục đường:

+ Công trình phải được nghiên cứu kỹ lưỡng về hình thức kiến trúc vừa tạo nên sự bề thế vừa hài hòa với cảnh quan xung quanh trên cơ sở tôn trọng nét văn hóa đặc trưng của địa phương.  Tỉ lệ cây xanh trong mỗi ô đất có tỷ lệ phù hợp.

+ Định hướng nâng tầng cao trung bình của khu vực hiện trạng lên, thống nhất hình thức kiến trúc theo phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển tạo sự bề thế cho các công trình có mặt ngoài giáp với các tuyến đường được cải tạo nâng cấp mới trong khu tổ dân phố hiện trạng.

+ Sơn sửa lại công trình, sử dụng gam màu trắng sáng, nhẹ nhàng.

+ Đề xuất cải tạo lại một số công trình đã xuống cấp, đảm bảo mỹ quan chung cho toàn tuyến.

+ Cải tạo chi tiết nhỏ trên mặt đứng công trình như: Tum, hàng rào... hoặc biển quảng cáo đối với các công trình kinh doanh tư nhân.

- Bổ sung cây xanh, thảm hoa theo định hướng tạo đặc trưng riêng cho từng tuyến phố.

- Tại các không gian giáp các công trình công cộng cần tạo cây xanh vườn hoa ngăn cách mềm tạo không gian mở, thân thiện và có các điểm nhìn đẹp.

- Hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, lát vỉa hè, rào ngăn cách công trình,…sử dụng thiết kế đặc trưng, tạo nét riêng cho khu vực đồng thời tuân thủ theo các quy định của tỉnh Lai Châu.

* Tầng cao và mật độ khu vực nhà ở hiện trạng:

- Tầng cao công trình nhà ở hiện trạng: Hiện nay, công trình nhà ở hiện trạng chưa đồng nhất về tầng cao. Trong tương lai có thể xây dựng nhà ở hiện trạng lên tầng cao tối đa là 5 tầng.

- Mật độ xây dựng có thể lên tới 70%.

* Khoảng lùi khu vực nhà ở hiện trạng: Khoảng lùi các công trình nhà ở hiện trạng trùng với chỉ giới đường đỏ trên tất cả các tuyến đường.

* Cải tạo hệ thống cảnh quan ngoài nhà:

+ Bổ sung lát lại vỉa hè bằng vật liệu đá tự nhiên (ưu tiên vật liệu sẵn có của địa phương) hoặc gạch block tự chèn, bổ sung hệ thống điện trang trí, cây xanh bóng mát cây xanh cảnh quan và các tiện ích đô thị khác.

# Ảnh 22: Minh họa các trang thiết bị đường phố

+ Bổ sung hệ thống cây xanh cho toàn tuyến theo chủng loại phù hợp về kích thước, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng vùng Tây Bắc.

+ Cải tạo hệ thống hàng rào công trình nhà ở hiện trạng. Đề xuất cải tạo lại một số công trình đã xuống cấp, đảm bảo mỹ quan chung cho tuyến, cải tạo các chi tiết kiến trúc nhỏ như tum mái, ban công....Cải tạo hệ thống biển quảng cáo, hệ thống hàng rào.

+ Ngoài ra dọc các đường dạo các khu công viên cây xanh tập trung bố trí các bồn cây và thảm cỏ tạo không gian cảnh quan và phục vụ cho người dân trong đô thị. Cây bụi, hoa, cỏ sử dụng trong khu vực nghiên cứu là các loại cây trồng có khả năng sinh trưởng tốt như: hoa dừa cạn, ngâu, chuỗi ngọc, mắt nai, cỏ lá tre, hoa giấy, dâm bụt.

f. Giải pháp đối với cây xanh:

* Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:

- Được thực hiện như nguyên tắc chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.

- Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với các chức năng thành phần của đất cây xanh.

- Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố đối với các công trình  xây dựng trong khu cây xanh...

* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:

- Cây xanh phải thoả mãn yêu cầu thông gió, chống ồn, điều hoà không khí và ánh sáng, cải thiện tốt môi trường vi khí hậu để đảm bảo nâng cao sức khoẻ vận động viên và người tham gia thể thao.

- Bố cục cây xanh công viên, vườn hoa, cây xanh đường phố cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

- Thiết kế cây xanh, chủng loại cây, kích thước đường kính cây, chiều cao, quy cách trồng, diện tích mảng cây xanh phải đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh và quy định tại các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 Tiêu chuẩn thiết kế -  Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị.

- Cây xanh trồng trên vỉa hè: Cây xanh đường phố phải căn cứ phân cấp tầng bậc và tính chất các loại đường mà bố trí cây trồng: (1) hàng trên vỉa hè, (2) hàng trên dải phân cách, (3) hàng rào và cây bụi, (4) kiểu vườn hoa. Quy định về kích thước cho dải cây xanh đường phố được quy định như sau:

+ Kích thước chỗ trồng cây được quy định như sau: Cây hàng trên hè, lỗ để trống lát hình vuông: tối thiểu 1,2 m x 1,2 m; hình tròn đường kính tối thiểu 1,2 m.

+ Một số quy cách khác đối với cây xanh trồng trên vỉa hè: Cây có thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn gẫy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao. Lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sạch môi trường. Hoa quả (hoặc không có quả) không hấp dẫn ruồi nhặng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Tuổi thọ cây phải dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, ít bị sâu bệnh, mối mọt phá hoại. Cây phải có hoa đẹp, có những biểu hiện đặc trưng cho các mùa.

- Cây xanh trường học:

+ Chọn cây cao to, tán rộng, cho bóng râm tốt, gây ấn tượng mạnh

+ Chọn cây cho vườn trường: Chọn các loại cây bản địa, có hoa, lá. Số loài cây càng nhiều càng tốt để có thể giúp cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh.

+ Hạn chế việc trồng các loại cây ăn quả.

+ Không chọn cây có gai, nhựa, mủ độc như: Cà dại, thông thiên, dứa dại. Không trồng các loại cây hấp dẫn ruồi muỗi như sanh, si, đa, đề.

+ Cây trồng nên có bảng ghi tên, ngày tháng trồng, xuất xứ

- Cây xanh khu dân cư:

+ Tận dụng chọn giống cây địa phương để dễ dạng thích nghi với điều kiện sống

+ Chọn cây chú ý phối kết màu sắc cả bốn mùa. Cây có hoa tạo vẻ mỹ quan, cảnh quan, vui mắt cho khu ở.

+ Chọn cây có hương thơm, quả thơm

+ Chọn cây có tuổi thọ cao

+ Cành không ròn, dễ gãy

+ Cho bóng mát rộng

+ Tránh trồng cây ăn quả hấp dẫn trẻ em

+ Tránh những cây hoa quả hấp dẫn hoặc làm mồi cho sâu bọ, ruồi nhặng.

+ Tránh những cây gỗ giòn, dễ gãy.

+ Tránh những cây mùi khó chịu hoặc quá hắc

- Cây xanh công viên, vườn hoa:

+ Chọn cây phong phú về chủng loại cây bản địa và cây ngoại lai, có vẻ đẹp

+ Trồng cây đảm bảo bốn mùa có hoa lá xanh tươi

+ Chọn cây trang trí phải có giá trị trang trí cao (hình thái, màu sắc, khả năng cắt xén)

- Tổ chức không gian xanh phải tận dụng, khai thác, lựa chọn đất đai thích hợp, phải kết hợp hài hoà với mặt nước, với môi trường xung quanh, tổ chức thành hệ thống với nhiều dạng phong phú : tuyến, điểm, diện

+ Khi thiết kế vườn hoa phải lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc địa phương, dân tộc và hiện đại, không xa lạ với tập quán địa phương.  Ngoài ra, lựa chọn cây trồng trên các vườn hoa nhỏ phải đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển không ảnh hưởng đến tầm nhìn các phương tiện giao thông.

+ Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; Cây thân đẹp, dáng đẹp; Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi; Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu; Có bố cục phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

+ Về phối kết các loại cây, hoa nên: Nhiều loại cây, loại hoa; Cây có lá, hoa màu sắc phong phú  theo 4 mùa; Nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi và cỏ, mặt nước , tượng hay phù điêu và công trình kiến trúc.

- Sử  dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình và  xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, lại vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.

# Ảnh 23: Hình ảnh minh họa cây xanh công viên vườn hoa

* Một số loại cây trồng trong khu vực nghiên cứu:

- Cây hoa Ban trắng: Đây là loại cây thân gỗ nhỏ, chiều cao trung bình từ (5 - 15m). Hoa mọc thành từng chùm ở nách lá hoặc đầu cành. Hoa có kích thước lớn, thường có 5 cánh mỏng mềm mại. Cây có khả năng chịu hạn, chịu được khí hậu khô nóng và thích nghi tốt với nhiều loại đất (đất cát, đất đồi núi sỏi đá), nhưng phát triển tốt nhất ở nơi đất tơi xốp, thoát nước tốt. Trong khu vực dự án cây được trồng dọc tuyến  đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng, đường Phong Thổ - Huổi Luông và trong các khu vực cây xanh tập trung.

- Cây Sao Đen: Đây là loại cây gỗ lớn, thân thuôn dài, cao khoảng 20÷25m và có thể cao tối đa 30m, đường kính 60-80cm. Tán nhỏ hình chóp, tỉa cành tự nhiên cho giá trị kinh tế và tạo cảnh quan khu đô thị, công trình công cộng. Trong khu vực dự án cây được trồng đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng, đường Phong Thổ - Huổi Luông và trong các khu vực cây xanh tập trung

- Cây Muồng Hoàng Yến (Bò cạp nước): Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ. Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường đất ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng. Trong khu vực dự án cây được trồng trong khu vực cửa khẩu song phương và khu vực công cộng thuộc khu dân cư Huổi Luông.

- Cây Long Não: Thuộc loài cây gỗ lớn, sống lâu năm, có thể cao tới 40m, với đường kính thân lên tới 2m. Vỏ thân dày, màu nâu sẫm, nứt nẻ thành nhiều mảng nhỏ. Cây cho tán lá rất rộng. Gỗ chắc và thơm. Lá nhẵn và bóng, mọc so le, nổi rõ gân. Cuống lá dài. Tán lá xanh tốt quanh năm. Trong khu vực dự án cây Long Não được trồng dọc tuyến  đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng, đường Phong Thổ - Huổi Luông.

- Cây Bằng Lăng: Là loại cây gỗ lớn cao trung bình từ 10 - 20 m, thân gỗ có đường kính từ 20 - 35cm, thẳng  và  nhẵn. Phân cành nhiều, cao, tán dày, mảnh khảnh có lông nhung ở gần ngọn. Hoa bằng lăng có màu tím hồng mọc thành chùm đứng ở ngọn, thường nở vào giữa mùa hè (tháng 6) hằng năm. Trong khu vực dự án cây Long Não được khu vực các tuyến đường khác.

# Ảnh 24: Một số cây xanh dự kiến: Sao Đen, Muồng Hoàng Yến, Bằng Lăng

g. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị khu vực rừng:

Khu vực rừng đoạn đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng, đường Phong Thổ - Huổi Luông được xem là lá phổi xanh của dự án. Đối với khu vực này dự án đã giữ nguyên toàn bộ rừng tự nhiên hiện có, bên cạnh đó để bảo tồn và phát huy giá trị của khu vực này một cách bền vững, đề xuất các giải pháp sau:

- Xác định rõ ranh giới rừng tự nhiên cần được bảo vệ, tiến hành khảo sát, đo đạc thực tế đưa vào bản đồ hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương.

- Giao quyền và trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng cụ thể cho đơn vị chuyên trách trong việc tôn tạo bảo vệ và phát triển các sản phẩm du lịch xanh như du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, tham quan... đảm bảo sự phát triển bền vững của rừng tự nhiên.

- Có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết các đối tượng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, không phân biệt đối tượng vi phạm, nhằm phát huy tính răn đe, giáo dục và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, như vậy mới phát huy hiệu quả công tác bảo vệ rừng. Thu hút sự tham gia nhiều nhất của cộng đồng trong quản lý bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Xây dựng cơ chế đồng quản lý và chia sẻ lợi ích từ rừng trong bảo vệ và phát triển rừng. Ký các cam kết với các chủ thể liên quan về việc lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp cũng như phục vụ các mục đích khác, về việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Có biện pháp chăm sóc hợp lý, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hóa học đúng liều lượng, các quy định về an toàn sử dụng; xây dựng các công trình phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới các loài sinh vật, chú trọng công tác bảo tồn và phát triển sinh thái; Phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm lâm và nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng và môi trường; Tổ chức không gian, kiến trúc công trình tôn trọng, hòa hợp với địa hình, cảnh quan tự nhiên.

h. Tiện ích đô thị:

- Bên cạnh các công trình kiến trúc không thể không nói đến cổng, hàng rào, đó chính là điểm bắt mắt đầu tiên tiếp cận công trình kiến trúc. Cổng của công trình công cộng hay nhà ở phải được thiết kế gắn liền với kiến trúc của công trình đó. Hàng rào trong khu vực trên các tuyến kè đường nên làm thoáng bằng cách kết hợp xây tường, các song sắt và cây xanh.

- Những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cho khu vực thiết kế ngoài những nền tảng cơ bản như hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng đường phố, ... thì những yếu tố sau sẽ là những yếu tố đánh giá chất lượng hình ảnh, cuộc sống của khu vực:

+ Ghế ngồi: Bố trí tại các không gian công cộng, ven đường dạo. Sử dụng vật liệu ấm về mùa đông mát về mùa hè, cách khoảng 50m bố trí một ghế.

+ Thùng rác: Bố trí tại các không gian chung và trên đường dạo. Đặt cách nhau khoảng 150m, được thiết kế với kích thước hình thức phù hợp, thuận lợi với việc lấy rác (300x600).

+ Tiểu cảnh, tượng nghệ thuật: Đặt tại công viên, khu công cộng nơi có không gian thoáng mà có thể quan sát từ mọi hướng, tượng cao khoảng từ 1 - 5m.

+ Tận dụng tối đa và trồng bổ sung các loại cây thân gỗ cao, thẳng, lá xanh dọc các tuyến đường giao thông. Các vườn hoa, cây xanh trong khu vực chủ yếu được trồng phủ cỏ, cây bụi và các loại cây cảnh. Có thể sử dụng hình thức thay thế mềm dẻo các bồn hoa để mầu sắc hoa được thường xuyên thay đổi. Cây, hoa được cắt tỉa và sắp xếp linh hoạt để không gian thêm phong phú.

+ Đèn chiếu sáng: Có hiệu quả đặc biệt vào buổi tối, thường để làm nổi bật, nhấn mạnh những ngôi nhà, những cổng chính, những điểm đặc biệt. Sự tương phản sẽ tạo ra cảm giác huyền ảo trong những khóm lá hay lung linh trên mặt nước. Bố trí đèn chiếu sáng trong khuôn viên khu cây xanh, dọc tuyến phố phải đủ cường độ sáng cho người 
đi lại.

+ Đèn trang trí và đèn hắt rọi: Làm nhấn mạnh các công trình kiến trúc hay không gian công cộng. Các loại đèn này nên sử dụng phong phú về kiểu dáng cũng như màu sắc.

- Trạm nạp điện ô tô, xe máy: được bố trí trong khu vực bãi đỗ xe để thuận tiện cho sử dụng. Quy mô đáp ứng cho sạc tối thiểu 5 xe ô tô cùng 1 lúc.

i. Thiết kế mẫu nhà điển hình:

* Một số mẫu nhà liên kế:

# Ảnh 25: Minh họa mẫu nhà liền kề

* Một số mẫu nhà dạng biệt thự:

# Ảnh 26: Minh họa nhà biệt thự

# CHƯƠNG IV: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## 4.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

4.1.1 Cơ sở thiết kế

- QCVN:01:2019/BXD “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng”;

- QCVN 07-2:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Công trình thoát nước;

- TCXD 7957-2023: Thoát nước- mạng lưới bên ngoài và công trình;

- Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012;

- Căn cứ tài liệu thủy văn khu vực xây dựng công trình;

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.

4.1.2. Quy hoạch cao độ nền

a) Nguyên tắc thiết kế

- Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp nhỏ, đảm bảo các yếu tố; kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ.

- Đảm bảo khu vực ổn định không bị ngập úng, thoát nước thuận lợi (thoát nước mặt tự chảy) không gây sói mòn, rửa trôi đất.

- Kết hợp giữa hiện trạng và khu mới, tổ chức hài hòa giữa địa hình và công trình kiến trúc.

b) Giải pháp quy hoạch chiều cao

* Cao độ khống chế nền xây dựng:

- Đối với khu vực hiện trạng đã xây dựng trong khu vực Cửa khẩu dự kiến giữ nguyên cao độ thiết kế tuyến đường trong khu vực.

- Đối với khu vực quy hoạch mới khớp nối, kết nối hài hòa cao độ với khu vực hiện trạng. Độ dốc đường trong khu vực quy hoạch mới thiết kế đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Độ dốc khu các tuyến đường trong khu vực khống chế <8%.

* Giải pháp thiết kế:

- Tuân thủ những nội dung cơ bản của các quy hoạch liên quan đã được duyệt.

- Thiết kế san nền phù hợp với định hướng thoát nước và tuân thủ cao độ khống chế.

- Cao độ khống chế tim đường trong khu vực lập quy hoạch từ 702,5m đến 897,0m.

- Hướng dốc san nền chính từ Đông sang Tây.

- Trên cơ sở cao độ khống chế tim đường, xác định cao độ san nền của từng ô đất, đảm bảo độ dốc san nền trong ô đất i  0,004 đáp ứng yêu cầu thoát nước cho lô đất xây dựng công trình, san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế.

- Trước khi san nền phải giải phóng mặt bằng, đào bỏ gốc, rễ cây cối, bóc đất hữu cơ, vét bùn rồi vận chuyển ra khỏi mặt bằng.

- San nền được đắp thành từng lớp có chiều dày từ 30cm đến 40cm rồi tiến hành đầm nén đạt độ chặt yêu cầu, sau đó tiến hành đắp lớp tiếp theo và đầm nén đạt đến độ chặt thiết kế, rồi lại đắp lớp tiếp theo cứ như thế cho đến cao độ thiết kế.

- Bóc hữu cơ dày trung bình 0.3 m

- San đắp nền theo từng lớp đảm bảo độ chặt k= 0,85:0.90 cho nền lô và k= 0.90:0.95 cho nền đường và sân.

- Tính khối lượng san nền:

- Khối lượng đắp nền phạm vi xây dựng mới được tính theo công thức sau:

Wô = (Htktb - Htntb)m * Fô (m2)

Trong đó:

Wô - khối lượng san nền của các ô đất quy hoạch

Htktb - Cao độ nền thiết kế trung bình của ô đất (m)

Htntb - Cao độ tự nhiên trung bình của ô đất (m)

Fô - Diện tích ô đất (m2)

# Bảng 07: Tổng hợp khối lượng san nền

| Stt | Tên lô | S Đào (m²) | S Đắp (m²) | V Đào (m³) | V Đắp (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lô 1 | 42.130,33 | 119.873,73 | -398.580,42 | 1.207.000,67 |
| 2 | Lô 2 | 78.644,56 | 2.864,61 | -1.393.357,35 | 962,86 |
| Tổng |  | 120.774,89 | 122.738,34 | -1.791.937,77 | 1.207.963,53 |
| Hạng mục vét xử lý trung bình 0,3m |  |  |  |  |  |
| Vét xử lý | S = | 122.738,34 | V = | 36.821,50 | m³ |

- Tổng khối lượng đào nền dự kiến khoảng: 1.791.937,77 m³.

- Tổng khối lượng đắp nền dự kiến khoảng: 1.207.963,53 m³.

# Bảng 08: Khái toán kinh phí san nền

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào nền | m³ | 1.791.938,00 | 0,15 | 268.791 |
| 2 | Đắp nền | m³ | 1.207.964,00 | 0,25 | 301.991 |
| 3 | Bóc hữu cơ (h=0,3m) | m³ | 36.821,50 | 0,15 | 5.523 |
| 4 | Đắp bù vét hữu cơ | m³ | 36.821,50 | 0,25 | 9.205 |
| 5 | Tường chắn Htb=5m (125m) | m | 125,00 | 30,00 | 3.750 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 589.260 |

Kinh phí san nền:  589.260 triệu đồng.

- Khối lượng khái toán san nền được xác định trên cơ sở phương án thiết kế san nền và tổng hợp khối lượng đào, đắp của khu vực quy hoạch. Theo kết quả tính toán, tổng khối lượng đào nền khoảng 1.791.937,77 m³, tổng khối lượng đắp nền khoảng 1.207.963,53 m³. Diện tích vét xử lý khoảng 122.738,34 m², với chiều sâu xử lý trung bình 0,3 m, tương ứng khối lượng bóc hữu cơ và đắp bù vét hữu cơ khoảng 36.821,50 m³. Đất đào trong phạm vi dự án được ưu tiên tận dụng, điều phối tại chỗ phục vụ đắp nền và hoàn thiện địa hình theo phương án quy hoạch; phần đất đào dư được xem xét tận dụng để tạo mái taluy, san gạt cục bộ và tổ chức cảnh quan trong phạm vi khu vực. Chi phí vận chuyển xa, đổ thải hoặc xử lý đất dư chưa tính trong khái toán này và sẽ được xác định cụ thể tại bước lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng.

- Đối với phần khối lượng đất đào dư sau cân bằng đào đắp, tại giai đoạn quy hoạch chưa xác định cụ thể vị trí tiếp nhận, cự ly vận chuyển và giải pháp xử lý đất dư; do đó chi phí vận chuyển, đổ thải hoặc xử lý đất dư chưa được tính trong khái toán sơ bộ, sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật.

- Kinh phí khái toán san nền nêu trên chỉ bao gồm các chi phí đào, đắp nền trong phạm vi dự án, bóc hữu cơ, đắp bù vét hữu cơ, tường chắn và các chi phí trực tiếp liên quan đến công tác tạo mặt bằng xây dựng.

- Khối lượng và kinh phí san nền sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật trong các bước thiết kế tiếp theo trên cơ sở kết quả khảo sát địa hình, địa chất, phương án tổ chức thi công và nhu cầu sử dụng đất thực tế của từng giai đoạn đầu tư.

4.1.3. Quy hoạch thoát nước mưa

a. Nguyên tắc thiết kế:

- Tận dụng địa hình tự nhiên trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước mưa, đảm bảo thoát nước mưa một cách triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước gồm rãnh, mương nắp đan, cống hộp, có chiều dài thoát nước ngắn nhất, thời gian thoát nước nhanh nhất, đảm bảo tiêu thoát cho cả lưu vực ngoài phạm vi quy hoạch phù hợp với định hướng thoát nước trong quy hoạch chung.

- Hạn chế phát sinh giao cắt giữa hệ thống thoát nước mưa với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Độ dốc rãnh thoát nước, mương nắp đan, cống hộp, bám sát địa hình để giảm độ sâu hệ thống thoát nước, giảm khối lượng đào đắp xây dựng.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với nền địa hình và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

b. Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn và hoạt động theo chế độ tự chảy.

- Lưu vực thoát nước mưa: Hướng thoát nước mưa chính từ Tây Nam sang 
Đông Bắc sau đó thoát về suối Nậm Na.

- Mạng lưới thoát nước mưa: Thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống rãnh, mương nắp đan, rãnh hộp BTCT dọc đường. Bố trí hệ thống mương rãnh, ga thu thăm trực tiếp dưới lòng đường sát mép bó vỉa hai bên đường.

- Kết cấu mạng lưới: Nước mưa được thu gom bằng rãnh tiêu năng B600 mm, 
hệ thống mương nắp đan BxH = 600x600, 800x800, 1.000x1.000 mm và cống hộp BxH 2.000x2.000 mm.

- Đối với các tuyến mương nắp đan, rãnh thoát nước mưa hiện trạng đã xuống cấp cần cải tạo, nâng cấp đảm bảo nhu cầu thoát nước cho toàn khu vực, tránh ngập úng 
cục bộ.

- Khoảng cách giữa các ga thu thăm kết hợp là 20-40m, đặt tại các vị trí  thấp trên đường theo quy hoạch san nền. Ga thăm bố trí tại các vị trí đường mương nắp đan, rãnh chuyển hướng hoặc giao nhau, đáy các ga thiết kế thấp hơn đáy mương nắp đan, rãnh 0,3m để lắng cặn, bùn, thuận tiện cho nạo vét, khơi thông đường mương nắp đan, rãnh.

# Bảng 09: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí thoát nước mưa

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mương nắp đan BxH=600x600 | m | 9.436 | 2,8 | 26.421 |
| 2 | Mương nắp đan BxH=800x800 | m | 7.327 | 3,2 | 23.447 |
| 3 | Mương nắp đan BxH=1000x1000 | m | 332 | 3,8 | 1.262 |
| 4 | Cống hộp 2,0x2,0m | m | 1.587 | 8,5 | 13.490 |
| 5 | Ga thu thăm kết hợp | Cái | 679 | 4,5 | 3.056 |
| 6 | Ga thăm | Cái | 25 | 4,5 | 113 |
| 7 | Cửa xả | Cái | 16 | 5,5 | 88 |
| 8 | Cửa thu | Cái | 1 | 5,5 | 6 |
| 9 | Tổng |  |  |  | 67.881 |

Kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa:  67.881 triệu đồng.

4.1.4. Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác.

- Giải pháp xây kè đá hộc bảo vệ các lô đất xây dựng đảm bảo ổn định nền xây dựng các công trình. Những vị trí đủ điều kiện sẽ tiến hành kè thành 2 cấp: Cấp 1: Chống xói lở bờ suối, ổn định dòng chảy. Cấp 2: tạo thành dải cây xanh đảm bảo hành lang bảo vệ suối.

- Tại vị trí giật 2 cấp nền, xây dựng tường chắn để đảm bảo ổn định.

- Đối với các khu vực chiều cao đào lớn cần có giải pháp gia cố mái taluy tránh sạt lở cục bộ gây mất an toàn.

- Khi xây dựng công trình cần nghiên cứu kỹ địa chất của khu vực để đưa ra các giải pháp xây dựng an toàn, đảm bảo sự ổn định của công trình trong quá vận hành và sử dụng.

## 4.2. Quy hoạch giao thông

4.2.1. Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01-2021: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng.

- QCXDVN 07-4:2023/BXD - Công trình giao thông đô thị.

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 13592/2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 22 TCVN 4054 - 2005.

- Quyết định 1585/ QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định 333/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 27/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định 1185/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045.

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211-06;

- Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500;

- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan;

4.2.2. Giải pháp thiết kế

- Mạng lưới giao thông quy hoạch phù hợp địa hình tự nhiên, phù hợp với điều kiện hiện trạng.

- Phân cấp rõ các đường chính khu vực, đường khu vực, đường phân khu vực, đường nhóm nhà ở.

a. Giao thông đối ngoại:

- Đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Đường liên khu vực), chiều dài 4.423m.

+ Đoạn 1: (Đ.1a) qua khu cửa khẩu song phương Pô Tô, nâng cấp mở rộng B nền 17,5m, B mặt 9,5m, B vỉa hè 2x4m. (MC1-1)

+ Đoạn 2: (Đ.1b) đoạn nối tiếp giữ khu cửa khẩu Pô Tô và khu phụ trợ Huổi Luông, nâng cấp mở rộng đường cấp IVmn, B nền 7,5m, B mặt 5,5m, B lề 2x1,0m. (MC2-2)

+ Đoạn 3: (Đ.1c) qua khu kho tàng logistic khu vực phụ trợ Huổi Luông, nâng cấp mở rộng Bnền 17,5m, B mặt 9,5m, B vỉa hè 2x4,0m. (MC1-1)

+ Đoạn 4: (Đ.1d) đoạn qua khu vực phụ trợ Huổi Luông, nâng cấp mở rộng Bnền 17,5m, B mặt 9,5m, B vỉa hè 2x4,0m. (MC1-1)

+ Đoạn 5: (Đ.1e) đoạn qua khu vực phụ trợ Huổi Luông, nâng cấp mở rộng Bnền 17,5m, B mặt 9,5m, B vỉa hè 2x4,0m. (MC1-1)

- Đường Phong Thổ - Huổi Luông (Đường liên khu vực):

+ Đoạn 1, chiều dài 1.190m, qua trung tâm khu vực Huổi Luông, (Đ.2a), nâng cấp mở rộng B nền 17,5m, B mặt 9,5m, B vỉa hè 2x4,0m, có điều chỉnh nắn thẳng tuyến. (MC1-1).

+ Đoạn 2, chiều dài 330m, hướng đi trung tâm xã Phong Thổ, (Đ.2b), nâng cấp mở rộng B nền 13,5m, B mặt 7,5m, B vỉa hè 2x3,0m, có điều chỉnh nắn thẳng tuyến, (MC 3-3).

- Đường tuần tra biên giới đến mốc 58 (Đ.15) (Đường khu vực): chiều dài 147m, nâng cấp mở rộng B nền 6,0m, Bmặt 5,5m, Blề 2x0,25m.(MC5-5).

b. Giao thông đối nội:

Đường liên khu vực:

- Đường số 3 – kết nối 2 tuyến đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng và đường Phong Thổ - Huổi Luông, tại khu vực Huổi Luông, chiều dài 575m, nâng cấp mở rộng B nền 13,5m, B mặt 7,5m, B vỉa hè 2x3,0m. (MC3-3)

Các tuyến đường phân khu vực:

- Các tuyến đường xây dựng mới

+ Các tuyến đường tại khu vực khu dân cư mới phía Đông Nam khu vực phụ trợ Huổi Luông (Đ.4), (Đ.6), (Đ.7), xây dựng mới, tổng chiều dài 1.300m, B nền 12,0m, B mặt 6,0m, B vỉa hè 2x3,0m, (MC4-4).

+ Các tuyến đường tại khu vực khu dân cư mới dọc tuyến đường Phong Thổ - Huổi Luông thuộc khu vực phụ trợ Huổi Luông: (Đ.5a), (Đ.5b), (Đ.5c), xây dựng mới, tổng chiều dài 530m, B nền 12,0m, B mặt 6,0m, B vỉa hè 2x3,0m, (MC4-4).

+ Tuyến đường kết nối kho bãi logistic với tuyến đường Phong Thổ - Huổi Luông thuộc khu vực phụ trợ Huổi Luông (Đ.9), xây dựng mới, chiều dài 360m, B nền 12,0m, B mặt 6,0m, B vỉa hè 2x3,0m, (MC4-4).

+ Tuyến đường kết nối kho bãi logistic với tuyến đường Phong Thổ - Huổi Luông thuộc khu vực phụ trợ Huổi Luông (Đ.10), xây dựng mới, chiều dài 200m, B nền 12,0m, B mặt 6,0m, B vỉa hè 2x3,0m, (MC4-4).

+ Tuyến đường kết nối khu dân cư mới phía Bắc khu vực phụ trợ Huổi Luông và điểm du lịch cộng đồng Pô Tô (Đ.12), xây dựng mới, chiều dài 580m, B nền 12,0m, B mặt 6,0m, B vỉa hè 2x3,0m, L= 2.925m. (MC4-4).

+ Tuyến đường kết nối kho logistic với tuyến đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Đ.8) B nền 7,5m, B mặt 5,5m, B lề 2x1,0m, chiều dài 535m, (MC2-2)

- Các tuyến đường nâng cấp mở rộng kết nối với tuyến đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng đi các khu sản xuất dân sinh (Đ.13, Đ.14), chiều dài 230m, B nền 6,0m, B mặt 5,5m, B lề 2x0,25m. (MC5-5)

- Tuyến qua khu dân cư hiện hữu, cải tạo (Đ.11), B nền 4,0m, (MC6-6).

Các tuyến đường nội bộ:

Đường nội bộ các điểm bản du lịch cộng đồng Pô Tô, tổng chiều dài 3.500m, B nền >=3,0m

Đường nội bộ các kho logistic, tổng chiều dài 3.200m, B nền >=15m.

Đường nội bộ các khu dân cư hiện hữu: tổng chiều dài 400m, B nền >=4,0m.

c. Bãi đỗ xe:

- Bố trí 02 bãi đỗ xe tập trung khu vực Pô Tô.

(Cụ thể quy mô diện tích đất bãi đỗ xe tại phụ lục 1 -Tổng hợp Cơ cấu sử dụng đất)

d. Kết cấu mặt đường.

- Kết cấu áo đường: dự kiến lựa chọn kết cấu áo đường bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn đảm bảo bền, đẹp hoặc tương đương.

- Kết cấu lát hè đảm bảo yêu cầu về kiến trúc cảnh quan.

e. Các chỉ tiêu KT-KT đạt được.

- Tỉ lệ % đất giao thông 11%.

- Mật độ đường 9,3km/km2.

- Độ dốc dọc đường ≥0,3%.

# Bảng 10: Tổng hợp quy hoạch hệ thống giao thông

| TT | Tên đường | Kí hiệu | Chiều dài (m) | Bề rộng đường (m) |  | CGĐĐ (m) | Tổng Diện tích (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng đường | Vỉa hè |  |  |  |
| I | Giao thông đối ngoại |  | 6.090 |  |  |  | 87104,5 |  |
| 1 | Đường tỉnh - Đường trục chính |  | 5.943 |  |  |  | 86.223 |  |
| 1.1 | Đường Pa Tần - Huổi Luông - Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Đoạn 1 (Cửa khẩu song phương Pô Tô) | Đ.1a | 937 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 16.397,5 | Nâng cấp |
|  | - Đoạn 2 | Đ.1b | 1.646 | 5,5 | 2x1,0 | 7,5 | 12.345,0 | Nâng cấp |
|  | - Đoạn 3 (Khu phụ trợ Huổi Luông) | Đ.1c | 981 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 17.167,5 | Nâng cấp |
|  | - Đoạn 4 (Khu phụ trợ Huổi Luông) | Đ.1d | 543 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 9.502,5 | Nâng cấp |
|  | - Đoạn 5 (Khu phụ trợ Huổi Luông) | Đ.1e | 316 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 5.530,0 | Nâng cấp |
| 1.2 | Đường Phong Thổ - Huổi Luông – Đoạn 1 qua trung tâm khu vực Huổi Luông | Đ.2a | 1.190 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 26.600,0 | Nâng cấp |
|  | - Đoạn 2 – đi ngoài trung tâm khu vực Huổi Luông | Đ.2b | 330 | 7,5 | 2x3,0 | 13,5 | 4.455,0 | Nâng cấp |
| 2 | Đường số 15 (Đường tuần tra biên giới) | Đ.15 | 147 | 5,5 | 2x0,25 | 6,0 | 882,0 | Nâng cấp |
| II | Giao thông đối nội |  | 4.416 |  |  |  | 48.735 |  |
| 1 | Đường liên khu vực |  | 575 |  |  |  | 7.762,5 |  |
|  | Đường số 3 | Đ.3 | 575 | 7,5 | 2x3,0 | 13,5 | 7.762,5 | Xây mới |
| 2 | Đường phân khu vực |  | 3.841 |  |  |  | 40972,5 |  |
| 2.1 | Đường số 4 | Đ.4 | 481 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 5.772,0 | Xây mới |
| 2.3 | Đường số 5a | Đ.5a | 71 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 852,0 | Nâng cấp |
| 2.4 | Đường số 5b | Đ.5b | 422 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 5.064,0 | Xây mới |
| 2.5 | Đường số 5c | Đ.5c | 36 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 432,0 | Xây mới |
| 2.6 | Đường số 6 | Đ.6 | 171 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 2.052,0 | Xây mới |
| 2.7 | Đường số 7 | Đ.7 | 649 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 7.788,0 | Xây mới |
| 2.8 | Đường số 8 | Đ.8 | 535 | 5,5 | 2x1,0 | 7,5 | 4.012,5 | Xây mới |
| 2.9 | Đường số 9 | Đ.9 | 357 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 4.284,0 | Nâng cấp |
| 2.10 | Đường số 10 | Đ.10 | 200 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 2.400,0 | Nâng cấp |
| 2.11 | Đường số 11 | Đ.11 | 110 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 440,0 | Cải tạo |
| 2.12 | Đường số 12 | Đ.12 | 580 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 6.960,0 | Nâng cấp |
| 2.13 | Đường số 13 | Đ.13 | 139 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 556,0 | Cải tạo |
| 2.14 | Đường số 14 | Đ.14 | 90 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 360,0 | Cải tạo |
|  | Tổng |  | 10.506,0 |  |  |  | 137.159,5 |  |
| 3 | Các tuyến đường nội bộ |  | 7.100 |  |  |  | 60.100 |  |
| 3.1 | Đường nội bộ các điểm du lịch bản cộng đồng |  | 3.500 |  |  | >=3,0 | 10.500 | Xây mới |
| 3.2 | Đường nội bộ các kho logistic |  | 3.200 |  |  | >=15,0 | 48.000 | Xây mới |
| 3.3 | Đường nội bộ các khu dân cư hiện hữu |  | 400 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 1.600 | Cải tạo |
|  | Tổng cộng |  | 17.606 |  |  |  | 197.260 |  |

# Bảng 11: Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống giao thông

| TT | Tên đường | Kí hiệu | Chiều dài (m) | Bề rộng đường (m) |  | CGĐĐ (m) | Suất đầu tư (triệu đồng /km) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lòng đường | Vỉa hè |  |  |  |
| I | Giao thông đối ngoại |  | 6.090 |  |  |  |  | 296.823 |
| 1 | Đường tỉnh - Đường trục chính |  | 5.943 |  |  |  |  | 295.500 |
| 1.1 | Đường Pa Tần - Huổi Luông - Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Đoạn 1 (Cửa khẩu song phương Pô Tô) | Đ.1a | 937 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 50.000 | 46.850 |
|  | - Đoạn 2 | Đ.1b | 1.646 | 5,5 | 2x1,0 | 7,5 | 50.000 | 82.300 |
|  | - Đoạn 3 (Khu phụ trợ Huổi Luông) | Đ.1c | 981 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 50.000 | 49.050 |
|  | - Đoạn 4 (Khu phụ trợ Huổi Luông) | Đ.1d | 543 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 50.000 | 27.150 |
|  | - Đoạn 5 (Khu phụ trợ Huổi Luông) | Đ.1e | 316 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 50.000 | 15.800 |
| 1.2 | Đường Phong Thổ - Huổi Luông – Đoạn 1 | Đ.2a | 1.190 | 9,5 | 2x4,0 | 17,5 | 50.000 | 59.500 |
|  | - Đoạn 2 | Đ.2b | 330 | 7,5 | 2x3,0 | 13,5 | 45.000 | 14.850 |
| 2 | Đường số 15 (Đường tuần tra biên giới) | Đ.15 | 147 | 5,5 | 2x0,25 | 6,0 | 9.000 | 1.323 |
| II | Giao thông đối nội |  | 4.416 |  |  |  |  | 27.075 |
| 1 | Đường liên khu vực |  | 575 |  |  |  |  | 25.875 |
|  | Đường số 3 | Đ.3 | 575 | 7,5 | 2x3,0 | 13,5 | 45.000 | 25.875 |
| 2 | Đường phân khu vực |  | 3.841 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đường số 4 | Đ.4 | 481 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 19.240 |
| 2.3 | Đường số 5a | Đ.5a | 71 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 2.840 |
| 2.4 | Đường số 5b | Đ.5b | 422 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 16.880 |
| 2.5 | Đường số 5c | Đ.5c | 36 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 1.440 |
| 2.6 | Đường số 6 | Đ.6 | 171 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 6.840 |
| 2.7 | Đường số 7 | Đ.7 | 649 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 25.960 |
| 2.8 | Đường số 8 | Đ.8 | 535 | 5,5 | 2x1,0 | 7,5 | 30.000 | 16.050 |
| 2.9 | Đường số 9 | Đ.9 | 357 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 14.280 |
| 2.10 | Đường số 10 | Đ.10 | 200 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 8.000 |
| 2.11 | Đường số 11 | Đ.11 | 110 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 7.000 | 770 |
| 2.12 | Đường số 12 | Đ.12 | 580 | 6,0 | 2x3,0 | 12,0 | 40.000 | 23.200 |
| 2.13 | Đường số 13 | Đ.13 | 139 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 7.000 | 973 |
| 2.14 | Đường số 14 | Đ.14 | 90 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 7.000 | 630 |
|  | Tổng |  | 10.506,0 |  |  |  |  | 323.898 |
| 3 | Các tuyến đường nội bộ |  | 7.100 |  |  |  |  | 171.700 |
| 3.1 | Đường nội bộ các điểm du lịch bản cộng đồng |  | 3.500 |  |  | >=3,0 | 3.000 | 10.500 |
| 3.2 | Đường nội bộ các kho logistic |  | 3.200 |  |  | >=15,0 | 50.000 | 160.000 |
| 3.3 | Đường nội bộ các khu dân cư hiện hữu |  | 400 | 3,0 | 2x0,5 | 4,0 | 3.000 | 1.200 |
|  | Tổng cộng |  | 17.606 |  |  |  |  | 495.598 |

Kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống giao thông:  495.598 triệu đồng

4.2.3. Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường chính tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình, xác định khoảng lùi ở bước quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị phải thỏa mãn quy định ở bảng 2.7-Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình thuộc QCXDVN01:2021-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Căn cứ theo quy định, đối với khu vực Pô Tô và phụ trợ Huổi Luông, chỉ giới đường đỏ trùng với chỉ giới xây dựng, khoảng lùi các công trình được quy định theo mật độ xây dựng trong nội bộ từng loại công trình.

4.2.4. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật được thể hiện trên Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật, xác định:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thông kỹ thuật (Trạm điện, Trạm bơm nước sạch, Trạm bơm và Trạm xử lý nước thải...).

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng giữa chúng tại các điểm giao cắt.

- Các khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy phạm.

## 4.3. Quy hoạch cấp điện

4.3.1. Căn cứ thiết kế

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01:2021/BXD.

- QCVN 07-5:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình cấp điện.

- QCVN 07-7:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình chiếu sáng.

- TCXDVN 13608:2023: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế.

- Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500;

- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.

4.3.2. Nguyên lý thiết kế

- Mạng lưới điện trung thế phải đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định cho 
công trình.

- Các tuyến cáp trung thế, hạ thế và chiếu sáng được bố trí dọc theo vỉa hè, hoặc trong hào kỹ thuật cùng với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác để đảm bảo mỹ quan 
đô thị và an toàn mạng lưới điện.

- Trạm biến áp hạ thế được tính toán trên cơ sở nhu cầu cấp điện các công trình.

- Cáp điện hạ thế trong khu vực quy hoạch sử dụng cấp điện áp 380/220V.

- Tuyến đường có mặt cắt ngang B ≥10,5M được bố trí đèn chiếu sáng 2 bên, 
các tuyến có mặt cắt B<10,5M bố trí đèn chiếu sáng 1 bên.

- Khoảng cách bố trí đèn chiếu sáng 30÷40m tùy thuộc vào bố trí đèn chiếu sáng một bên hay hai bên đường.

- Chiếu sáng cây xanh được thực hiện theo quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế xây dựng công trình.

4.3.3. Chỉ tiêu cấp điện

# Bảng 12: Chỉ tiêu cấp điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu cấp điện (kW/đv) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà liền kề, hiện trạng cải tạo | kw/hộ | 2,5-3,0 |
| 2 | Thương mại dịch vụ | W/m2 sàn | 30 |
| 3 | Công nghiệp, kho tàng | kW/ha | 50-350 |
| 4 | Chiếu sáng đường phố | W/m2 | 1 |
| 5 | Chiếu sáng vườn hoa, cây xanh | W/m2 | 0,5 |

- Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng:

+ Đường chính: từ 0,7Cd/m2 đến 1,2 Cd/m2;

+ Đường khu vực: từ 0,4Cd/m2 đến 0,6 Cd/m2;

+ Các đường khác: từ 0,2Cd/m2 đến 0,4 Cd/m2;

- Hệ số Kdt :

+ Kđt = 0,70;

- Hệ số Cos  =0,85;

+ Công suất tiêu thụ toàn khu: Ptt = 7.043,84 kW.

+ Phụ tải toàn khu: 6.380,89 kVA.  (chi tiết phụ tải điện toàn khu vực xem tại phụ lục 02).

- Hệ thống cấp điện trung thế:

+ Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ đường dây trung thế từ trạm 110/35(22)KV Mường So.

+ Dây dẫn trong khu dân cư dùng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC vào các trạm biến áp 22/0,4kV.

- Trạm biến áp 22/0,4kV:

+ Xây dựng cáp điện 22kV đi ngầm dọc các tuyến đường quy hoạch để cấp điện cho các trạm biến áp 22/0,4kV.

+ Trên cơ sở nhu cầu dùng điện của khu vực là 6.380,89 kVA và phương án quy hoạch kiến trúc. Dự kiến xây dựng 10 trạm biến áp hạ thế mới 22/0,4kV cải tạo 2 trạm hiện có, dỡ bỏ 2 trạm do vị trí không phù hợp. Tổng công suất các trạm 6.6711,5 kVA.

+ Bán kính cấp điện của các trạm nhỏ hơn hoặc bằng 500m. Sử dụng trạm biến áp 1 cột  Compact hoặc trạm biến áp hợp bộ kios đảm bảo mỹ quan nhỏ gọn.

- Hệ thống cấp điện hạ thế:

+ Từ trạm biến áp, điện 0,4 KV được cấp đến các tủ phân phối điện nhánh của các khu nhà bằng cáp ngầm hạ thế CU/XLPE/DSTA/PVC 3 pha, 4 dây chôn ngầm trực tiếp trong đất.

+ Xây dựng cáp hạ thế 0,4kV đi ngầm dọc các tuyến đường quy hoạch cấp từ trạm biến áp 22/0,4kV đến tủ điện tổng để cấp điện cho các công trình và chiếu sáng.

- Vị trí các tủ điện tổng phân phối điện hạ áp cho các khu nhà được bố trí theo nguyên tắc:

+ Gần đường thuận tiện cho việc thi công và quản lý.

+ Gần tâm phụ tải và có bán kính phục vụ không quá lớn để bảo đảm tổn thất điện áp nằm trong giới hạn cho phép và không làm ảnh hưởng lớn đến mặt bằng xây dựng của các khu nhà.

+ Tại mỗi khu đất nhà ở đặt tủ phân phối cho từ 4-10 hộ gia đình. Cáp từ tủ điện phân phối tổng của các khu nhà tới tủ phân phối phụ được chôn ngầm dọc hành lang kỹ thuật. Vị trí của các tủ điện được xác định cụ thể ở bước lập dự án đầu tư.

+ Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V, được hạ ngầm dọc theo hè đường quy hoạch đến từng ô quy hoạch. Dùng cáp điện CU/XLPE/DSTA/PVC chôn ngầm dưới đất, phần cáp qua đường được luồn trong ống thép bảo vệ. Tiết diện chính xác của cáp điện được xác định trong bước lập dự án đầu tư.

+ Lưới 0,4kV tổ chức theo mạng hình tia dùng cáp ngầm.

- Hệ thống cấp điện chiếu sáng:

+ Nguồn cấp đèn đường lấy từ 1 lộ trong tủ phân phối điện hạ áp của trạm biến thế, dây dẫn CU/XLPE/DSTA/PVC.

+ Đèn đường giao thông sử dụng đèn cao áp bóng led, cột đèn dùng cột bát giác liền cần đơn cao 8m và 10m.

+ Chỉ tiêu chiếu sáng đường đảm bảo độ chói của mỗi loại đường. Toàn bộ các đường có mặt cắt  3,5 m đều được chiếu sáng . Đường trục chính có mặt cắt 10,5 m bố trí 2 tuyến chiếu sáng 2 bên đường . Đường có mặt cắt 10,5 m bố trí 1 tuyến chiếu sáng 1 bên đường .

+ Toàn bộ các đường cáp trục này được đi ngầm trong hào cáp và luồn trong ống uPVC đi ngầm. Đoạn đi qua đường được luồn trong ống thép.

+ Mạng điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt với hệ thống cấp điện sinh hoạt và được điều khiển bật, tắt đèn bằng tủ điều khiển tự động.

# Bảng 13: Tổng hợp khối lượng cấp điện và khái toán

| Stt | Tên gọi - quy cách | Đơn vị | Khối lượng | Đơn Giá (triệu đồng) | Thành Tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp xây mới | Trạm | 10 | 1500 | 15.000 |
| 2 | Trạm biến áp nâng cấp cải tạo | Trạm | 2 | 800 | 1.600 |
| 3 | Cáp ngầm trung thế 22kV | Km | 3,800 | 1100 | 4.180 |
| 4 | Đường điện 35Kv cải tạo | Km | 3,7 | 1100 | 4.070 |
| 5 | Tủ điện hạ thế | Tủ | 79 | 20 | 1.580 |
| 6 | Cáp ngầm hạ thế 0,4kv | Km | 8,57 | 750 | 6.428 |
| 7 | Cáp ngầm chiếu sáng | Km | 11,03 | 350 | 3.861 |
| 8 | Tủ chiếu sáng | Tủ | 3 | 20 | 60 |
| 9 | Đèn chiếu sáng | Chiếc | 270 | 10 | 2.700 |
| 10 | Vật tư khác | 10% |  |  | 3.790 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 43.268 |

Kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện dự kiến: 43.268  triệu đồng.

## 4.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động

4.4.1. Cơ sở thiết kế

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông Quốc gia đến năm 2020.

- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 654/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng chưa có các chỉ tiêu về hệ thống thông tin liên lạc. Các chỉ tiêu được lấy theo một số đồ án đã được phê duyệt.

- QCVN 07-8:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, được thay thế bởi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2020/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

- Tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 về mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn TCVN 8700:2011 Về Mương nắp đan, rãnh, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đầu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật.

- Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500;

- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.

4.4.2. Nguyên tắc thiết kế

- Đảm bảo độ tin cậy: chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau.

- Đảm bảo khả năng mở rộng: dễ dàng mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin.

- Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai: dễ dàng thêm các chức năng và khai thác công nghệ mới.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: Đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng.

- Hệ thống thông tin liên lạc được tổ chức đồng bộ với hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác trong khu vực quy hoạch; bảo đảm mỹ quan đô thị, thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành và bảo trì trong quá trình khai thác sử dụng.

- Từng bước ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông tại khu vực trung tâm, khu thương mại dịch vụ và các công trình công cộng; bảo đảm an toàn mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số trong giai đoạn tới.

4.4.3. Tính toán nhu cầu

# Bảng 14: Chỉ tiêu tính toán

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu (Line/đv) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở liền kề, hiện trạng cải tạo | lines/hộ | 2 |
| 2 | Đất công trình công cộng | lines /m2sàn | 0,01 |

# Bảng 15: Dự báo nhu cầu thuê bao

| STT | Hạng mục | Quy mô | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Số lượng thuê bao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở liền kề, hiện trạng cải tạo | 320 | 2 | line/hộ | 640 |
| 2 | Đất công trình trường học | 24.202,52 | 0,01 | Line/m2 sàn | 242 |
| 3 | Đất công trình công cộng | 71.466,77 | 0,01 | Line/m2 sàn | 715 |
| 4 | Đất thương mại -dịch vụ, du lịch | 75.612,76 | 0,01 | Line/m2 sàn | 756 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 4.706,41 | 0,01 | Line/m2 sàn | 47 |
| 6 | Đất kho tàng | 177.866,91 | 0,01 | Line/m2 sàn | 1.779 |
|  | Tổng nhu cầu thuê bao |  |  |  | 4.179 |

4.4.4. Giải pháp thiết kế

a. Viễn thông:

- Theo quy hoạch hạ tầng viễn thông, nguồn cấp tín hiệu đấu nối từ tuyến cáp quang hiện có theo quy hoạch chung trên đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Nhu cầu thuê bao của dự án: 4.179 lines.

- Mạng ngoại vi:

+ Mạng cáp chính: Xây dựng tuyến cáp chính dẫn từ hướng đường Pa Tần – Huổi Luông – Cửa khẩu Ma Lù Thàng  của dự án đến 3 tủ cáp có tổng dung lượng 4.500 số xây dựng mới. Từ tủ cáp qua mạng phân phối đến từng thuê bao.

+ Mạng cáp phân phối(cáp thuê bao): Dung lượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau:100x2;50x2;20x2;10x2

+ Xây dựng hệ thống mương nắp đan, rãnh bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng mương nắp đan, rãnh bể để phát triển dịch vụ.

+ Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống mương nắp đan, rãnh bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể đi ngầm trực tiếp ống  HDPE luồn cáp gân xoắn xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm  chi phí khi thi công.

+ Các mương nắp đan, rãnh bể cáp và nắp bể đó được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của ngành.

+ Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80100m.

+ Tất cả các tuyến mương nắp đan, rãnh trên đường trục chính trong khu vực là ống HDPE 130/110 được đi trên hè đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống thép  200 x 0,65mm

+ Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp mương nắp đan, rãnh có dầu chống ẩm đi trong ống bể ngầm có tiết diện lõi dây 0,5mm.

- Mạng di động: Trạm BTS sử dụng 2 công nghệ khác nhau (GSM và CDMA) đặt tại khu vực trung tâm khu vực quy hoạch (vị trí các trạm này trên các nhà cao tầng), nhằm nâng cao tính ổn định thông tin di động trong khu vực, trạm thu phát sóng này có quy mô từ 30-80m2.

- Mạng Internet:

+ Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16. Cụ thể là xây dựng các đường DSLAM từ Host Viễn thông khu vực mỗi khu dịch vụ có một điểm truy cập.

+ Xây dựng 70 tủ cáp mới làm điểm đầu mối cung cấp mạng cáp quang Internet cho các hộ dân, dịch vụ và thương mại trong khu vực.

b. Bưu chính:

- Mạng bưu chính hiện nay đã được phát triển đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản.

- Cần tăng tần suất phục vụ của các chuyến xe chuyên ngành, nâng cao năng lực vận chuyển, tạo điều kiện rút ngắn thời gian chuyển phát.

- Duy trì và nâng cao các dịch vụ Bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm và phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phục vụ.

- Song song với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ có sẵn là triển khai các dịch vụ mới, các dịch vụ cộng thêm và hoàn thiện tiếp các dịch vụ đang thử nghiệm. Kết hợp nhiều yếu tố công nghệ để tạo nên dịch vụ mới có chất lượng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe trên thị trường.

- Tăng cường phát triển các dịch vụ có khả năng mang lại lợi nhuận như: bưu phẩm chuyển phát nhanh, Datapost, Bưu chính uỷ thác, bưu phẩm không địa chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cụ thể.

- Tham gia cung cấp các dịch vụ Viễn thông thông qua các hình thức bán lại dịch vụ, đại lý cho Viễn thông như: phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ, cung cấp các dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng, dịch vụ internet.

- Áp dụng công nghệ thông tin từng bước xây dựng mạng bưu cục điện tử giúp cho việc thanh toán, chấp nhận yêu cầu trở nên đơn giản, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của đất nước trong tương lai. Mỗi bưu cục phấn đấu trở thành một nút mạng internet phục vụ nhu cầu tìm kiếm, mua bán, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử.

- Triển khai các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm với nhiều hình thức hơn, đặc biệt trong phần thanh toán (cung cấp các loại thẻ thanh toán ATM, thẻ này có thể thanh toán trực tiếp các dịch vụ Bưu Chính, thậm chí có thể như một tài khoản cho điện thoại di động khi liên kết với bên Viễn thông).

- Trong giai đoạn tới, mạng lưới bưu chính cần tiếp tục được nâng cấp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ trong khu vực quy hoạch.

# Bảng 16: Tổng hợp khối lượng hạ tầng viễn thông và khái toán

| TT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp quang phân phối | Km | 9,58 | 1.000 | 9.580 |
| 2 | Tủ cáp MDF | Tủ | 3 | 50 | 150 |
| 3 | Tủ cáp phân phối IDF | Tủ | 70 | 20 | 1.400 |
| 4 | Ga cáp | Tủ | 40 | 20 | 800 |
| 5 | Vật tư khác |  | 10%S(1-4) |  | 1.193 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 13.123 |

Kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông dự kiến: 13.123 triệu đồng.

## 4.5. Quy hoạch cấp nước

4.5.1. Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD.

- TCXDVN 13606:2023 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - yêu cầu thiết kế”.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho và công trình QCVN 06:2022/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho và công trình QCVN 06:2022/BXD sửa đổi 01-2023 ngày 16/10/2023.

- Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045.

- Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500;

- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.

4.5.2. Nguyên tắc thiết kế

- Mạng lưới cấp nước đảm bảo phục vụ mọi đối tượng dùng nước.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế theo mạng nhánh, phân phối nước vào từng lô đất trong khu quy hoạch.

4.5.3. Tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước

- Nước sinh hoạt: 120 lít/người.ngđ.

- Nước công trình công cộng và dịch vụ được quy hoạch tùy theo tính chất cụ thể của công trình, tối thiểu 2 lít/m2 sàn-ngđ.

- Nước dùng cho trường tiểu học, THCS: 20 lít/học sinh-ngđ.

- Nước dùng cho mầm non: 100lít/cháu-ngđ.

- Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m2-ngđ.

- Nước rửa đường: 0,4 lít/m2-ngđ.

Tổng nhu cầu sử dụng nước của khu vực quy hoạch: 900 m3/ngày.đêm. (Chi tiết tính toán xem tại phụ lục 03 phần phụ lục tính toán)

4.5.4. Nguồn nước

Xây dựng mới trạm cấp nước tập trung tại khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, dịch vụ, thương mại phụ trợ Huổi Luông, công suất 1.000 m3/ngày.đêm, khai thác nguồn nước suối ( theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt).

4.5.5. Giải pháp cấp nước

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế bao gồm: mạng lưới đường ống cấp nước phân phối và mạng lưới đường ống cấp nước dịch vụ.

##### a. Thiết kế mạng lưới đường ống

* Mạng lưới đường ống phân phối:

- Mạng phân phối là mạng có nhiệm vụ phân phối nước đến mạng dịch vụ. Trên mạng phân phối các đối tượng sử dụng không được đấu trực tiếp vào. Các tuyến ống trên mạng phân phối được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường có đường kính 110, những tuyến đường ống mà các đối tượng sử dụng ở hai bên nhiều thì ống được bố trí ở hai bên đường, chiều sâu đặt ống trung bình 0.7m. Tại các nút trên mạng đều bố trí van khóa để điều chỉnh nước mỗi khi mạng lưới đường ống xảy ra sự cố, sao cho mạng lưới đường ống cung cấp nước một cách liên tục.

* Mạng lưới đường ống dịch vụ:

- Mạng dịch vụ là mạng cung cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng nước. Tại những điểm đấu nối với đường ống thuộc mạng phân phối đều có van khóa để đảm bảo cho việc cấp nước cho các đối tượng sử dụng được liên tục, chiều sâu đặt ống trung bình 0.5m

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế kết hợp mạng vòng với mạng cụt (mạng lưới vòng sử dụng cho các tuyến ống phân phối, mạng lưới cụt áp dụng cho các tuyến dịch vụ), có đường kính 90-50, đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục đến từng công trình. Các tuyến ống phân phối, dịch vụ phần lớn chạy trong các đường kỹ thuật của các lô đất đảm bảo tiết kiệm chiều dài và tránh giao cắt với các đường ống nằm trên vỉa hè.

- Đối với các công trình thấp tầng (≤ 3 tầng), nước được cấp trực tiếp từ các tuyến ống phân phối và dịch vụ lên két mái công trình.

- Đối với các công trình cao tầng hoặc công trình xây dựng tại những vị trí có cao độ đột biến, nước được cấp thông qua trạm bơm và bể chứa cục bộ (được tính toán riêng khi lập dự án xây dựng).

- Mạng lưới đường ống được tính toán thiết kế đảm bảo trong 2 trường hợp bất lợi nhất:

+ Giờ dùng nước lớn nhất.

+ Giờ dùng nước lớn nhất + cứu hỏa.

- Đường ống được đặt trên vỉa hè. Độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất 0,50m. Đối với đoạn ống qua đường, chôn sâu tối thiểu 0,7m (tính đến đỉnh ống).

- Xây dựng các hố van tại các nút giao cắt.

- Vật liệu sử dụng cho ống phân phối lắp đặt mới là ống nhựa HDPE- PE100, ống nhựa HDPE-PE100 áp lực PN10, được sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996(E), qua đường giao thông sử dụng ống gang dẻo và các phụ kiện đấu nối có thể chịu áp lục tối đa PN16.

##### b. Áp lực

- Để đảm bảo an toàn cho việc dùng nước, các công trình cao tầng và thấp tầng cần phải xây dựng các bể chứa nước ngầm dự trữ đồng thời sử dụng bơm tăng áp cục bộ trong từng công trình.

- Đường kính ống được lựa chọn sao cột áp tự do trên đường ống phân phối H=15m để đảm bảo lên được tầng 2 nhà dân và không được nhỏ hơn 10m khi có cháy xảy ra.

##### c. Tính toán thủy lực

- Tính toán thuỷ lực mạng lưới cho trường hợp mạng lưới làm việc bất lợi nhất tức là vào ngày dùng nước lớn nhất và giờ dùng nước lớn nhất. Lưu lượng dùng nước tại các nút tính theo diện tích và quy về các điểm nút.

- Tính toán tổn thất thuỷ lực cho mạng lưới phân phối bằng phần mềm Epanet.

##### d. Vật liệu

Dùng ống gang dẻo và ống nhựa HDPE- PE100. Khi xây dựng có thể dùng vật liệu địa phương.

##### e. Giải quyết khi có cháy

- Điều kiện để tính toán lưu lượng nước cứu hoả như sau:

+ Số đám cháy xẩy ra đồng thời là 2 đám cháy.

+ Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy là 15 lít/s.

+ Thời gian dập tắt 1 đám cháy là 3 giờ.

- Chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xe cứu hoả đến lấy nước tại các họng cứu hoả, áp lực cột nước tự do tối thiểu 7m. Họng cứu hoả được bố trí nổi tại các ngã ba, ngã tư, những nơi thuận lợi cho việc lấy nước, đồng thời bố trí trên các tuyến ống D110mm trở lên.

- Các họng cứu hoả này sẽ có thiết kế riêng và phải có sự phối hợp thống nhất với cơ quan phòng cháy chữa cháy của thành phố, đường ống tính toán đảm bảo lượng nước cho 1 đám cháy xảy ra với lưu lượng 15 l/s.

- Các công trình thương mại dịch vụ công cộng cao tầng đề xuất cần có thiết kế hệ thống chữa cháy đồng thời có bể dự trữ nước chữa cháy đủ cung cấp nước chữa cháy trong 1 giờ liên tục sau đó được cấp nước cứu hoả từ mạng bên ngoài.

- Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới là 120m.

# Bảng 17: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí cấp nước

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (tr.đ) | Thành tiền (tr.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm cấp nước | m3/ng.đ | 1.000 | 3,50 | 3500 |
| 2 | Ống cấp nước HDPE D200mm | m | 1380 | 1,64 | 2263 |
| 3 | Ống cấp nước HDPE D110mm | m | 3860 | 1,40 | 5404 |
| 4 | Ống cấp nước HDPE D90mm | m | 1180 | 1,26 | 1487 |
| 5 | Ống cấp nước HDPE D75mm | m | 3815 | 1,04 | 3968 |
| 6 | Ống cấp nước HDPE D50mm | m | 3660 | 0,69 | 2525 |
| 7 | Trụ cứu hỏa | CT | 18 | 3,70 | 66,6 |
| 8 | Thiết bị, phụ tùng | % ống | 6=0,5*(1+2+3+4) | - | 7824 |
| 9 | Vật tư khác | % | 7=0,1(1+2+3+4+5+6) | - | 2354 |
| 10 | Chi phí thi công | % | 8=0,3(1+2+3+4+5+6) | - | 7767 |
|  | Tổng số |  |  |  | 32.541 |

Kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước dự kiến: 32.541 triệu đồng.

## 4.6. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT

4.6.1. Thoát nước thải

##### a. Các căn cứ thiết kế

- QCVN:01:2019/BXD “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng”;

- QCVN 07-2:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Công trình thoát nước;

- TCXD 7957-2023: Thoát nước- mạng lưới bên ngoài và công trình;

- Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012;

- Căn cứ tài liệu thủy văn khu vực xây dựng công trình;

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.

##### b. Nguyên tắc thiết kế

- Triệt để lợi dụng địa hình để xây dựng hệ thống thoát nước tự chảy, đảm bảo thu được toàn bộ lượng nước thải.

- Chọn tuyến hợp lý để đạt hiệu suất thu gom lớn với tổng chiều dài mương nắp đan, rãnh nhỏ nhất, tránh trường hợp nước chảy vòng, giảm tối đa chiều sâu đặt mương nắp đan, rãnh.

- Đặt đường mương nắp đan, rãnh thoát nước thải phải phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn và tuân theo các quy định về khoảng cách với các đường dây và các đường ống kỹ thuật hoặc công trình ngầm khác.

##### c. Tiêu chuẩn tính toán lưu lượng nước thải

- Tiêu chuẩn thải nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước với tỷ lệ thu gom là 80% lượng nước sử dụng.

- Nước thải sinh hoạt, dự báo theo tiêu chuẩn của đô thị và theo quy hoạch chung.

- Nước thải công trình công cộng và dịch vụ được quy hoạch tùy theo tính chất cụ thể của công trình, tối thiểu 2 lít/m2 sàn-ngđ.

- Tính toán lưu lượng nước thải:

##### d. Giải pháp thiết kế

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước thải và nước mưa.

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom vào trạm xử lý cục bộ của dự án xây dựng công suất 450m3/ngđ đặt tại khu đất hạ tầng , sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột B theo QCVN 08-MT: 2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, xả vào hệ thống thoát nước mưa.

- Đối với nước thải công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh, kho tàng được thu gom và xử lý riêng trước khi xả ra môi trường.

##### e. Mạng lưới mương nắp đan, rãnh thoát nước thải:

- Dọc theo các tuyến đường quy hoạch dự kiến bố trí các tuyến mương nắp đan, rãnh thoát nước thải có kích thước D300mm, để thu gom nước thải của các công trình và dẫn về trạm xử lý nước thải cục bộ của khu đất.

- Tất cả các đường mương nắp đan, rãnh thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 
0,30,5m dưới lòng đường tính đến đỉnh mương nắp đan, rãnh, nhưng không lớn hơn 2.54,0m tính đến đáy mương nắp đan, rãnh (tùy từng vị trí hợp lý trên đường ống thoát nước), khi đạt trị số này sẽ phải sử dụng trạm bơm tăng áp đưa nước thải đến cao độ và vị trí mới.

- Dọc theo các tuyến mương nắp đan, rãnh thoát nước thải bố trí các ga nước thải (giếng thăm) tại điểm xả các công trình, tại vị trí thay đổi tiết diện mương nắp đan, rãnh, chuyển hướng mương nắp đan, rãnh để nạo vét bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa mương nắp đan, rãnh. Khoảng cách giữa các ga thăm khoảng 20÷30m.

- Đối với các ô đất dự kiến xây dựng nhà lưu trú thấp tầng (biệt thự, shophouse, bungalow...), dự kiến bố trí các mương nắp đan, rãnh thu gom nước thải đảm bảo khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Trên hệ thống thu gom bố trí các giếng thăm chờ để đấu nối với hệ thống thoát nước từ bên trong công trình.

- Đối với các công trình khách sạn dự kiến bố trí các giếng thăm chờ trên đường quy hoạch, đấu nối mương nắp đan, rãnh thoát nước thải từ bên trong công trình thoát ra mạng lưới mương nắp đan, rãnh thoát nước thải bên ngoài công trình.

- Giải pháp đấu nối hệ thống thoát nước từ bên trong các ô đất xây dựng công trình với các giếng thăm chờ trên hệ thống thoát nước thải sẽ được thiết kế cụ thể trong giai đoạn thiết kế tiếp theo trên cơ sở quy mô, tính chất và mặt bằng bố trí công trình của từng ô đất đó.

4.6.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn

##### a. Tiêu chuẩn và nhu cầu thu gom xử lý chất thải rắn

- Tiêu chuẩn CTR :

- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn sinh hoạt là 1,2kg/người/ngày đêm.

- Chất thải rắn công trình công cộng và dịch vụ được quy hoạch tùy theo tính chất cụ thể của công trình

- Chất thải rắn thu gom tại mặt nước, mặt đường: Tạm tính theo tỷ lệ CTR sinh hoạt.

##### b. Giải pháp thu gom và xử lý CTR:

- Đối với CTR sinh hoạt: Tổ chức thu gom, phân loại tại nguồn và đổ rác đúng theo quy định. Ngoài những chất thải có khả năng tái chế CTR còn lại sẽ thu gom tập trung về các điểm trung chuyển.

- Đối với khu vực xây dựng nhà cao tầng cần có hệ thống thu gom CTR (hệ thống đổ rác từ trên tầng cao xuống bể hoặc biện pháp thu gom từ các tầng, tuỳ theo điều kiện cụ thể sẽ thiết kế trong giai đoạn thiết kế công trình) cho từng đơn nguyên xe sẽ thu rác trực tiếp từ chân công trình và vận chuyển đến điểm tập trung của thành phố, kinh phí tính trong kinh phí xây dựng công trình.

- Đối với  khu vực công cộng cần có bể chứa CTR hoặc thùng rác to có nắp đậy kín và hợp đồng thu gom rác với Công ty Môi trường đô thị.

- Đối với khu vực đất nhà ở liền kề và đất biệt thự hàng ngày bố trí các thùng chứa CTR di động và CTR được xe đến thu gom theo giờ cố định hàng ngày.

- Toàn bộ chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý tại khu xử lý rác tập trung quy mô khoảng 5ha tại bản Ma Lù Thàng 1+2 thuộc xã Huổi Luông.

4.6.3. Nghĩa trang

Sử dụng các nghĩa trang tại thôn, bản theo định hướng của quy hoạch chung 
để phục vụ nhu cầu cho người dân trong khu vực lập quy hoạch.

# Bảng 18: Tổng hợp khối lượng và tính toán kinh phí thoát nước thải

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (Triệu đồng) | Thành tiền (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mương nắp đan, rãnh thoát nước thải D400 dự án | m | 1.310 | 0,38 | 498 |
| 2 | Mương nắp đan, rãnh thoát nước thải D300 dự án | m | 6.350 | 0,35 | 2.223 |
| 3 | Hố ga thăm thoát nước thải | Ga | 266 | 2,5 | 665 |
| 4 | Điểm tập kết rác thải | Điểm | 1 | 200 | 200 |
| 5 | Trạm xử lý nước thải CS:450 m3/ngđ | Trạm | 450 | 22 | 9.900 |
| Tổng |  |  |  |  | 12.988 |

Kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 12.988 triệu đồng.

# CHƯƠNG V: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 5.1. Tóm lược

5.1.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xây dựng và quy hoạch hiện hành.

- II. Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành khác có liên quan đến lĩnh vực môi trường, cấp thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật.

5.1.2. Mục đích và nhiệm vụ của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm môi trường của đồ án quy chi tiết khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

- ĐMC được lập nhằm đánh giá được hiện trạng môi trường của khu vực quy hoạch, các vấn đề môi trường bức xúc cần giải quyết trong đồ án quy hoạch.

- - Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong đồ án quy hoạch phân khu sẽ khái quát hoá các tác động quan lại giữa các vấn đề môi trường với đồ án quy hoạch, giúp cho các nhà quản lý và chủ đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về ảnh hưởng đến môi trường của dự án.

- Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung và sự phù hợp giữa môi trường đô thị và mục tiêu quy hoạch phân khu.

- Dự báo diễn biến môi trường của đồ án quy hoạch theo các giai đoạn của đồ án. Diễn biến môi trường gồm môi trường nước, môi trường không khi, tiếng ồn, 
hệ sinh thái…

- Lồng ghép các mục tiêu môi trường vào trong QHXD, đảm bảo sự thống nhất giữa các mục tiêu môi trường và các mục tiêu quy hoạch.

- Đánh giá, xem xét các tác động tới môi trường của các phương án quy hoạch làm cơ sở lựa chọn  phương án ưu tiênĐề xuất các giải pháp chiến lược bảo vệ môi trường.

- Đề xuất chương trình quản lý môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch.

5.1.3. Xác định những vấn đề môi trường chính.

- Trong quá trình đi công tác khảo sát thực địa trên địa bàn quy hoạch hiện nay nhóm công tác đã xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, môi trường đất, môi trường nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, lao động việc làm, chất lượng cuộc sống, sức khoẻ cộng đồng.

+ Bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm;

+ Bảo vệ môi trường không khí;

+ Bảo vệ môi trường đất;

+ Bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quan;

+ Biến đổi khí hậu;

+ Chất lượng cuộc sống dân cư, sức khoẻ cộng đồng;

+ Bảo tồn văn hoá truyền thống;

+ Kiểm soát quá trình đô thị hoá ảnh hưởng đến môi trường.

- Thổ nhưỡng và chất lượng đất, ô nhiễm đất.

- Chất lượng không khí: Các vấn đề ô nhiễm không khí do giao thông, ô nhiễm tiếng ồn.

- Chất lượng nước: Chất lượng và trữ lượng nguồn nước, ô nhiễm nước mặt, nước ngầm.

- Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt, y tế, chất thải nguy hại.

## 5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

5.2.1. Các tác động đến môi trường nước:

- Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu là nước thải sinh hoạt của khu ở dân cư, công trình công cộng; ngoài ra còn một số nguồn ô nhiễm cục bộ khác từ một số công trình kỹ thuật như điểm thu gom CTR, ...

- Tuy nhiên khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt từ nước thải sinh hoạt và dịch vụ công cộng được giảm thiểu rất nhiều do lượng nước thải được thu gom và xử lý tại chỗ qua bể tự hoại của từng công trình sau đó sẽ được đưa về trạm xử lý nước thải của khu vực. Toàn bộ nước thải được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung có vị trí đã được xác định trong quy hoạch.

5.2.2. Dự báo tác động tới môi trường khí:

- Các nguồn thải ô nhiễm chính ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí của khu vực là các hoạt động động giao thông vận tải. Với đặc tính là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm nên phương tiện giao thông lưu động trên địa bàn tương đối sẽ ảnh hưởng trực tiếp môi trường không khí.

- Tuy nhiên, trong quy hoạch đã dành không gian cây xanh TDTT, cây xanh cảnh quan và cây xanh mặt nước đối với đường giao thông nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực này, chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn sẽ được cải thiện đáng kể. Diện tích đất cây xanh lớn là nhân tố giúp điều hoà môi trường không khí .

5.2.3. Quản lý CTR:

- Tổ chức mạng lưới thu gom rác cho các khu dân cư và các cơ quan hành chính, các công trình công cộng. Tại các điểm thu gom rác đặt các thùng đựng rác.

- Các công trình công cộng đều có thùng đựng rác riêng, lượng rác  hàng ngày sẽ được thu gom và chuyên chở đến bãi rác theo quy định.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển rác hợp vệ sinh tới điểm xử lý rác tập trung

- Với việc bố trí các công trình theo quy hoạch trên đây mức độ ảnh hưởng của CTR tới môi trường đô thị là không đáng kể.

## 5.3 Đánh giá môi trường chiến lược

5.3.1. Hiện trạng môi trường tại khu vực

a. Môi trường nước:

- Hiện trạng khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, trong các khu dân cư hiện trạng hệ thống rãnh thoát nước chủ yếu là rãnh hở ven đường tại một số tuyến đường. Các khu vực khác thoát theo vệt tụ thủy rồi thoát đi.

- Nước thải sinh hoạt và nước thải gia súc chưa có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý nước thải tập trung mà chủ yếu là tự chảy và tự thấm vào suối hoặc mương trong khu vực, nước thoát tự nhiên theo địa hình.

- Các hộ dân trong khu vực đã được sử dụng nước máy. Nước từ nhà máy  sau khi được khai thác bằng các trạm bơm giếng khoan (nước ngầm mạch sâu), trạm bơm giếng phun (mạch lộ) được xử lý và bơm thẳng vào mạng lưới phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt.

b. Môi trường đất:

Nhìn chung đây là khu vực có môi trường đất tương đối tốt, ít chịu sự tác động tiêu cực.

c. Môi trường không khí:

Khu vực có mật độ cây xanh, mặt nước nhiều nên không khí rất trong lành. Hơn nữa, phần lớn diện tích là đất lâm nghiệp góp phần làm không khí khu vực này luôn thay đổi, trong sạch và dễ chịu.

d. Chất thải rắn:

Phần lớn trong các khu dân cư chưa có điểm thu gom, xử lý chất thải rắn. Đây được xem là nguyên nhân chính gây tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị.

5.3.2 Các vấn đề môi trường cơ bản đã được giải quyết trong đồ án quy hoạch

a. Thoát nước và phòng chống ngập úng:

- Tôn trọng giải pháp san nền của đồ án đồ án quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp nhỏ, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, thẩm mỹ.

- Đảm bảo khu vực ổn định không bị ngập úng, thoát nước thuận lợi (thoát nước mặt tự chảy) không gây sói mòn.

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế riêng hoàn toàn, hoạt động theo chế độ tự chảy.

b. Cấp nước sạch:

Định hướng cấp nước đã xác định các thành phần sử dụng nước đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nước cho mọi hoạt động tại khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

c. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang theo định hướng bảo vệ môi trường:

Quy hoạch thoát nước thải theo định hướng bảo vệ môi trường:

- Xây dựng hệ thống thoát nước tự chảy, đảm bảo thu được toàn bộ lượng nước thải.

- Đường mương nắp đan, rãnh thoát nước thải được đặt phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn và tuân theo các quy định về khoảng cách với các đường dây và các đường ống kỹ thuật hoặc công trình ngầm khác.

- Đường mương nắp đan, rãnh thoát nước thải được thiết kế tách riêng biệt với đường ống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt từ các đối tượng thải được thu bằng hệ thống mương nắp đan, rãnh ngầm đặt trên vỉa hè dọc theo đường phố và các đường kỹ thuật của các lô đất và dẫn nước về trạm xử lý .

- Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo hướng bền vững đảm bảo thu gom và xử lý triệt để:

* CTR vô cơ: kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon...được thu gom để tái chế nhằm thu hồi phế liệu và giảm tải cho các khu xử lý CTR, được thu gom hàng ngày và được vận chuyển đến nơi trạm trung chuyển và khu xử lý CTR.

* CTR hữu cơ: thực phẩm, rau quả củ phế thải, lá cây...được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến trạm trung chuyển.

- Có bố trí các thùng thu gom CTR bằng nhựa có nắp đậy tại các khu nhà ở hiện trạng, các đường dạo... với cự ly nhỏ hơn 100m để tiện cho việc bỏ rác của người dân và khách đi đường.

- CTR sau khu được thu gom, CTR sẽ được vận chuyển trực tiếp về khu xử lý chung của khu vực

5.3.4. Dự báo xu thế diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch

Đồ án quy hoạch là cơ sở cho một loạt các hoạt động cải tạo và xây dựng các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Các hoạt động này chắc chắn sẽ làm gia tăng hàm lượng bụi và tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và có thể kiểm soát bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật khác nhau.

a. Các tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:

- Quy hoạch khu vực cửa khẩu là cửa ngõ thúc đẩy phát triển của đô thị, thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các tiện ích xã hội khác.

b. Các tác động đến môi trường nước:

- Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu là nước thải sinh hoạt của khu ở dân cư. Tuy nhiên khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt từ nước thải sinh hoạt và dịch vụ công cộng được giảm thiểu đáng kể do lượng nước thải được thu gom và xử lý tại chỗ qua bể tự hoại của từng công trình sau đó sẽ được đưa về trạm xử lý nước thải của dự án. Sau xử lý,  nước thải đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường.

c. Quản lý CTR:

- Chất thải rắn và phần lớn là chất thải sinh hoạt sẽ phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đô thị, gây mùi hôi.

d. Chất lượng không khí, tiếng ồn

- Nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là khí thải do hoạt động giao thông, phát sinh từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu trong sinh hoạt, các hoạt động xây dựng và các nguồn thải khác.

- Khả năng ô nhiễm mùi cục bộ tại một số khu vực xung quanh khu xử lý nước thải, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ, công trình công cộng.

- Khu dân cư có bố trí cây xanh đảm bảo chất lượng môi trường không khí cho khu vực. Diện tích đất cây xanh lớn là nhân tố giúp điều hoà môi trường không khí của đô thị,  hạn chế mức độ ảnh hưởng của bụi và tiếng ồn giao thông đến con người.

- Nguồn gây ô nhiễm mạnh nhất là trong giai đoạn thi công xây dựng các công trình, dự án, hạ tầng kỹ thuật,... sẽ gây ra nhiều tác nhân gây ô nhiễm không khí như: bụi trong quá trình thi công san lấp mặt bằng, nhiệt do các quá trình thi công và các phương tiện giao thông, khí thải từ các phương tiện vận tải và máy móc trong quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên, sau giai đoạn thi công xây dựng chất lượng không khí toàn khu quy hoạch có sự cải thiện rõ rệt nhờ diện tích không gian cây xanh và mặt nước được mở rộng không khí trong lành, góp phần cải thiện sức khỏe người dân đô thị.

- Nguồn ô nhiễm không khí từ hệ thống hệ thống giao thông đối ngoại, các bãi đỗ xe khu vực.

- Các loại khí do nước thải không được xử lý đầy đủ: NH3, H2S, CH4,...

- Khí CFC, NH3 sử dụng trong các thiết bị làm lạnh.

- Ngoài ra, một số nguồn phát sinh từ trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải.

e. Các tác động đến môi trường đất

- Môi trường đất cũng bị ảnh hưởng mạnh nhất trong quá trình thi công xây dựng nền móng các công trình.

- Quá trình san ủi khi san lấp mặt bằng có thể tác động xấu đến môi trường đất, làm phá vỡ kất cấu đất và môi trường sinh thái.

- Nước thải trong quá trình thi công xây dựng, nước thải chưa được xử lý bị rò rỉ thấm vào đất sẽ gấy tác động xấu đến môi trường đất.

## 5.4. Các phương án giải quyết các vấn đề môi trường

5.4.1. Các phương án giải quyết vấn đề môi trường thông qua việc xây dựng các công trình hạ tầng về môi trường

Quy hoạch quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và quản lý CTR:

- Nước thải được thu dẫn bằng mương nắp đan, rãnh ngầm đến trạm xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ của khu vực nghiên cứu. Nước thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn thải trước khi xả ra môi trường.

- CTR được tập kết, thu dọn, vận chuyển hàng ngày đến khu xử lý CTR của  thành phố.

- Các khu chức năng công cộng đều có thùng đựng rác riêng, lượng rác hàng ngày sẽ được thu gom và chuyên chở đến bãi rác theo quy định.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển rác hợp vệ sinh tới điểm xử lý tập trung.

- Với cách tổ chức quản lý CTR trên đây, mức độ ảnh hưởng của CTR tới môi trường đô thị là không đáng kể.

5.4.2. Thiết lập phương án giải quyết vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động kinh tế xã hội

* Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

Thu gom và xử lý nước thải theo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của thành phố. Thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt định kì một năm 2 lần.

* Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị. Điều tiết phương tiện giao thông qua việc quy định thời gian lưu thông đối với các phương tiện. Yêu cầu, kiểm soát sử dụng các phương tiện, loại hình giao thông ít gây ô nhiễm không khí. Tăng cường trồng cây xanh, xây tường chắn ồn tại các tuyến đường sát khu dân cư.

* Các giải pháp quản lý và xử lý chất thải rắn:

- Bố trí các điểm tập kết chất thải rắn tại những vị trí có giao thông thuận tiện cho vận chuyển.

- Quy hoạch mạng lưới các điểm trung chuyển chất thải rắn cho đô thị, kết hợp thu hồi rác tái chế, hạn chế lượng rác phải xử lý.

## 5.5. Kết luận

Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp kỹ thuật đã đưa ra trong trong đồ án quy hoạch.

# CHƯƠNG VI: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
VỀ NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 6.1. Nguyên tắc và cơ sở xác định kinh phí đầu tư và nguồn lực thực hiện

- Căn cứ phương án quy hoạch sử dụng đất, quy mô xây dựng các công trình và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quy hoạch, đồ án đề xuất khái toán tổng mức đầu tư xây dựng nhằm làm cơ sở phục vụ công tác quản lý, triển khai đầu tư xây dựng và xác định nhu cầu nguồn lực thực hiện quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

- Nội dung khái toán bao gồm chi phí xây dựng công trình kiến trúc, chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các chi phí khác và chi phí dự phòng; được xác định trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng công trình, định mức và đơn giá tham khảo theo các quy định hiện hành.

- Kinh phí đầu tư xây dựng trong phạm vi quy hoạch được xác định trên cơ sở quy mô các hạng mục công trình theo phương án quy hoạch, nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư dịch vụ thương mại Huổi Luông.

- Việc tính toán khái toán đầu tư được tham khảo theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình, định mức chi phí xây dựng, giá xây dựng tổng hợp và các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm lập đồ án; đồng thời có xem xét điều kiện địa hình miền núi, đặc điểm khu vực biên giới và yêu cầu phát triển hạ tầng cửa khẩu song phương.

- Đồng thời, đồ án đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư dịch vụ thương mại Huổi Luông trong giai đoạn tới.

- Nguồn lực thực hiện quy hoạch được xác định trên cơ sở huy động tổng hợp các nguồn vốn hợp pháp, bao gồm ngân sách nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trong đó ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng khung, công trình phục vụ quản lý nhà nước, quốc phòng - an ninh, hạ tầng kỹ thuật và các công trình động lực tạo sức lan tỏa phát triển khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông.

- Việc phân bổ nguồn lực đầu tư được thực hiện theo lộ trình và thứ tự ưu tiên phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Các dự án thương mại dịch vụ, logistics, kho bãi, khu dân cư và các công trình dịch vụ hỗ trợ được khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy tiềm năng lợi thế khu vực biên giới và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

## 6.2. Kinh phí xây dựng công trình

- Trên cơ sở đó, kinh phí xây dựng các công trình trong phạm vi quy hoạch được tổng hợp như sau:

# Bảng 19: Kinh phí xây dựng công trình

Đơn vị : Tỷ đồng

| STT | Danh mục | Đơn vị | Quy mô thiết kế | Suất đầu tư | Tổng vốn đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (1.000đ/m2 sàn) |  |
|  | Tổng cộng |  | 487.813 |  | 3.319.659 |
| I | Công trình công cộng |  | 22.904 |  | 376.438 |
| 1.1 | Công trình cơ quan, trụ sở |  | 6.914,76 | 10.132 | 70.060 |
| 1.2 | Công trình văn hóa |  | 13.016 |  | 246.907 |
|  | Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc | m2 sàn | 11.319,64 | 18.970 | 214.734 |
|  | Nhà văn hóa | m2 sàn | 1.696,04 | 18.970 | 32.174 |
| 1.3 | Công trình dịch vụ du lịch |  | 2.974 |  | 59.471 |
|  | Công trình dịch vụ du lịch | m2 sàn | 2.973,53 | 20.000 | 59.471 |
| II | Công trình thương mại |  | 72.639,23 |  | 812.252 |
|  | Công trình thương mại, dịch vụ | m2 sàn | 72.639,23 | 11.182 | 812.252 |
| III | Công trình nhà ở |  | 213.837,54 |  | 1.512.901 |
| 3.1 | Nhà ở nông thôn mới | m2 sàn | 213.837,54 | 7.075 | 1.512.901 |
| IV | Cây xanh vườn hoa |  | 565,08 |  | 3.894 |
|  | Cây xanh vườn hoa | ha | 565,08 | 6.891 | 3.894 |
| V | Công trình nhà xưởng, kho |  | 177.867 |  | 614.174 |
|  | Kho chuyên dụng | m2 sàn | 177.867 | 3.453 | 614.174 |

## 6.3. Kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quy hoạch được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cửa khẩu quốc tế, trung tâm logistics và cửa khẩu số; bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khác.

# Bảng 20: Kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Nhu cầu vốn (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 1.254,659 |
| 1 | San nền | 438,013 |
| 2 | Thoát nước mưa | 58,520 |
| 3 | Giao thông | 495,598 |
| 4 | Cấp điện | 43,268 |
| 5 | Cấp nước | 32,541 |
| 6 | Thoát nước thải, VS đô thị | 12,988 |
| 7 | Thông tin liên lạc | 13,123 |

## 6.4. Tổng hợp kinh phí

Trên cơ sở khái toán chi phí xây dựng công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và các chi phí liên quan, tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện quy hoạch được xác định nhằm phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án theo quy hoạch được duyệt.

# Bảng 21: Tổng hợp kinh phí đầu tư

| TT | Hạng mục | Nhu cầu vốn (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 5.260,466 |
| I | Chi phí trực tiếp | 4.574,318 |
| 1.1 | Công trình kiến trúc | 3.319,659 |
| 1.2 | Hạ tầng kỹ thuật | 1.254,659 |
| II | Chi phí khác (5%) | 228,716 |
| III | Dự phòng (10%) | 457,432 |

Bằng chữ: Năm nghìn hai trăm sáu mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi sáu triệu đồng.

# PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận

- Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và Khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông được lập trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, dịch vụ và logistics của tỉnh Lai Châu.

- Đồ án đã nghiên cứu, đánh giá tương đối đầy đủ điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các điều kiện phát triển khu vực; đồng thời đề xuất phương án tổ chức không gian, cơ cấu sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng phát triển cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông.

- Phương án quy hoạch hướng tới hình thành khu vực cửa khẩu có hạ tầng đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển giao thương biên giới, kiểm soát xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại dịch vụ và logistics; đồng thời tạo quỹ đất phát triển dân cư, dịch vụ và các chức năng hỗ trợ phục vụ hoạt động cửa khẩu trong tương lai.

- Việc triển khai thực hiện đồ án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới; đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Đồ án là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng và triển khai các dự án phát triển theo đúng định hướng đã được phê duyệt; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới quốc gia và phát triển bền vững khu vực cửa khẩu song phương Pô Tô và khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông.

## 2. Kiến nghị

* Đối với các cơ quan trực thuộc Trung ương

- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Lai Châu trong việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu vực biên giới; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu song phương Pô Tô.

- Tạo điều kiện thuận lợi để từng bước nâng cấp năng lực hoạt động cửa khẩu, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và giao thương biên giới.

* Đối với UBND tỉnh Lai Châu

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đồng bộ với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến năm 2045; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng khung, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ hoạt động cửa khẩu song phương Pô Tô.

- Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, kho bãi, logistics và các hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu; từng bước hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ phụ trợ Huổi Luông phát triển đồng bộ.

* Đối với các Sở, ngành và đơn vị liên quan

- Tăng cường phối hợp trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch; bảo đảm đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công trình cửa khẩu, khu dân cư và khu thương mại dịch vụ phụ trợ.

- Chủ động rà soát, đề xuất các giải pháp quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực 
quy hoạch.

* Đối với UBND xã Phong Thổ

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy hoạch; tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang hạ tầng kỹ thuật, giữ gìn cảnh quan môi trường và an ninh trật tự khu vực biên giới.

# PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

Phụ lục 01: Bảng chỉ tiêu sử dụng đất và các khu chức năng

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m²) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số sử dụng đất (lần) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở |  | 164.022,86 |  |  |  | 14,52 |
| 1.1 | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT | 82.283,89 | 80 | 5 | 4,00 | 7,28 |
|  |  | ONT_3_01 | 1.446,91 | 80 | 5 | 4,00 | 0,13 |
|  |  | ONT_3_02 | 30.683,23 | 80 | 5 | 4,00 | 2,72 |
|  |  | ONT_3_03 | 15.710,73 | 80 | 5 | 4,00 | 1,39 |
|  |  | ONT_3_04 | 2.390,35 | 80 | 5 | 4,00 | 0,21 |
|  |  | ONT_3_05 | 4.073,57 | 80 | 5 | 4,00 | 0,36 |
|  |  | ONT_3_06 | 4.743,55 | 80 | 5 | 4,00 | 0,42 |
|  |  | ONT_3_07 | 8.844,73 | 80 | 5 | 4,00 | 0,78 |
|  |  | ONT_3_08 | 8.340,16 | 80 | 5 | 4,00 | 0,74 |
|  |  | ONT_3_09 | 2.010,60 | 80 | 5 | 4,00 | 0,18 |
|  |  | ONT_3_10 | 2.842,21 | 80 | 5 | 4,00 | 0,25 |
|  |  | ONT_3_11 | 1.197,85 | 80 | 5 | 4,00 | 0,11 |
| 1.2 | Đất ở nông thôn mới | ONT | 81.738,97 |  |  |  |  |
|  |  | ONT_3_12 | 8.129,37 | 65 | 5 | 3,25 | 0,72 |
|  |  | ONT_3_13 | 7.826,92 | 50 | 3 | 1,50 | 0,69 |
|  |  | ONT_3_14 | 5.242,73 | 50 | 3 | 1,50 | 0,46 |
|  |  | ONT_3_17 | 7.983,08 | 65 | 5 | 3,25 | 0,71 |
|  |  | ONT_3_18 | 9.401,83 | 60 | 5 | 3,00 | 0,83 |
|  |  | ONT_3_19 | 3.500,00 | 60 | 5 | 3,00 | 0,31 |
|  |  | ONT_3_20 | 3.589,84 | 60 | 5 | 3,00 | 0,32 |
|  |  | ONT_3_21 | 1.841,51 | 60 | 5 | 3,00 | 0,16 |
|  |  | ONT_3_22 | 2.617,68 | 60 | 5 | 3,00 | 0,23 |
|  |  | ONT_3_23 | 3.773,20 | 50 | 5 | 2,50 | 0,33 |
|  |  | ONT_3_24 | 5.366,41 | 50 | 5 | 2,50 | 0,47 |
|  |  | ONT_3_25 | 1.490,76 | 50 | 5 | 2,50 | 0,13 |
|  |  | ONT_3_26 | 11.411,37 | 50 | 5 | 2,50 | 1,01 |
|  |  | ONT_3_27 | 9.564,27 | 50 | 5 | 2,50 | 0,85 |
| 2 | Đất hạ tầng xã hội | - | 263.998,40 |  |  |  | 23,36 |
| 2.1 | Đất văn hóa | CCH | 6.507,84 | 40 | 3 | 1,20 | 0,58 |
|  |  | CCH_3_01 | 848,02 | 40 | 5 | 2 | 0,08 |
|  |  | CCH_3_02 | 5.659,82 | 40 | 5 | 2 | 0,50 |
| 2.2 | Đất y tế | CCY | 1.592,91 | 40 | 3 | 1,20 | 0,14 |
|  |  | CCY_1_01 | 1.592,91 | 40 | 3 | 1,20 | 0,14 |
| 2.3 | Đất trường học | CCT | 20.052,28 | 40 | 3 | 1,20 | 1,77 |
|  | Đất trường mầm non | CCT_3_01 | 3.636,46 | 40 | 3 | 1,20 | 0,32 |
|  | Đất trường Tiểu học | CCT_3_02 | 5.460,04 | 40 | 3 | 1,20 | 0,48 |
|  | Đất trường THCS | CCT_3_03 | 10.955,78 | 40 | 3 | 1,20 | 0,97 |
| 2.4 | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN | 231.496,53 | - | - | - | 20,49 |
|  |  | XCN_3_01 | 68.822,29 | - | - | - | 6,09 |
|  |  | XCN_3_02 | 4.445,46 | - | - | - | 0,39 |
|  |  | XCN_3_03 | 4.614,85 | - | - | - | 0,41 |
|  |  | XCN_3_04 | 13.571,96 | - | - | - | 1,20 |
|  |  | XCN_3_05 | 33.253,02 | - | - | - | 2,94 |
|  |  | XCN_3_06 | 2.427,35 | - | - | - | 0,21 |
|  |  | XCN_3_07 | 14.101,83 | - | - | - | 1,25 |
|  |  | XCN_3_08 | 3.211,19 | - | - | - | 0,28 |
|  |  | XCN_3_09 | 25.296,08 | - | - | - | 2,24 |
|  |  | XCN_3_10 | 12.106,37 | - | - | - | 1,07 |
|  |  | XCN_3_11 | 1.249,54 | 5 | 1 | 0,05 | 0,11 |
|  |  | XCN_3_12 | 601,51 | 5 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | XCN_3_13 | 9.355,95 | - | - | - | 0,83 |
|  |  | XCN_3_14 | 3.987,46 | 5 | 1 | 0,05 | 0,35 |
|  |  | XCN_3_15 | 363,31 | 5 | 1 | 0,05 | 0,03 |
|  |  | XCN_3_16 | 751,03 | 5 | 1 | 0,05 | 0,07 |
|  |  | XCN_3_17 | 630,73 | - | - | - | 0,06 |
|  |  | XCN_3_18 | 1.031,08 | - | - | - | 0,09 |
|  |  | XCN_3_19 | 8.470,62 | - | - | - | 0,75 |
|  |  | XCN_3_20 | 5.726,35 | - | - | - | 0,51 |
|  |  | XCN_3_21 | 3.726,08 | - |  |  | 0,33 |
|  |  | XCN_3_22 | 371,16 | 5 | 1 | 0,05 | 0,03 |
|  |  | XCN_3_23 | 480,52 | 5 | 1 | 0,05 | 0,04 |
|  |  | XCN_3_24 | 12.900,79 | 5 | 1 | 0,05 | 1,14 |
| 2.5 | Đất cây xanh thể dục thể thao | XTT | 4.348,84 | 5 | 1 | 0,05 | 0,38 |
|  |  | XTT_3_01 | 2.507,14 | 5 | 1 | 0,05 | 0,22 |
|  |  | XTT_3_02 | 1.841,70 | 5 | 1 | 0,05 | 0,16 |
| 3 | Đất quốc phòng | KQP | 63.005,28 | - | - | - | 5,58 |
|  |  | KQP_1_01 | 2.332,06 | - | - | - | 0,21 |
|  |  | KQP_1_02 | 524,28 | - | - | - | 0,05 |
|  |  | KQP_1_03 | 141,22 | - | - | - | 0,01 |
|  |  | KQP_1_04 | 60.007,72 | - | - | - | 5,31 |
| 4 | Đất an ninh | KAN | 1.546,73 | 40 | 3 | 1,20 | 0,14 |
|  |  | KAN_01_01 | 1.546,73 | 40 | 3 | 1,20 | 0,14 |
| 5 | Đất cơ quan, trụ sở | CCQ | 3.457,38 | 40 | 5 | 2,00 | 0,31 |
|  |  | CCQ_3_01 | 3.209,44 | 40 | 5 | 2,00 | 0,28 |
|  |  | CCQ_3_02 | 247,94 | 40 | 5 | 2,00 | 0,02 |
| 6 | Đất thương mại | KTM | 11.377,25 |  |  |  |  |
|  |  | KTM_3_01 | 3.356,34 | 40 | 3 | 1,20 | 0,30 |
|  |  | KTM_3_02 | 6.624,55 | 40 | 3 | 1,20 |  |
|  |  | KTM_3_03 | 1.396,36 | 40 | 3 | 1,20 | 0,12 |
| 7 | Đất công trình dịch vụ | KTV | 14.999,81 |  |  |  |  |
|  |  | KTV_3_01 | 3.503,40 | 80 | 5 | 4,00 | 0,31 |
|  |  | KTV_3_02 | 4.352,71 | 78,5 | 5 | 3,93 | 0,39 |
|  |  | KTV_3_03 | 3.254,77 | 76,5 | 5 | 3,83 | 0,29 |
|  |  | KTV_3_04 | 3.888,93 | 79,4 | 5 | 3,97 | 0,34 |
| 8 | Đất công trình dịch vụ du lịch | KTL | 5.947,06 |  |  |  |  |
|  |  | KTL_3_01 | 3.836,14 | 25 | 2 | 0,50 | 0,34 |
|  |  | KTL_3_02 | 2.110,92 | 25 | 2 | 0,50 | 0,19 |
| 9 | Đất kho tàng | KKT | 156.037,36 | 70 | 3 | 2,10 |  |
|  |  | KKT_3_01 | 3.632,43 | - | - | - | 0,32 |
|  |  | KKT_3_02 | 7.642,64 | - | - | - | 0,68 |
|  |  | KKT_3_03 | 11.574,07 | 30 | 3 | 0,90 | 1,02 |
|  |  | KKT_3_04 | 31.099,02 | 30 | 3 | 0,90 | 2,75 |
|  |  | KKT_3_05 | 28.204,28 | 30 | 3 | 0,90 | 2,50 |
|  |  | KKT_3_06 | 34.234,21 | 30 | 3 | 0,90 | 3,03 |
|  |  | KKT_3_07 | 18.370,42 | 70 | 3 | 2,10 | 1,63 |
|  |  | KKT_3_08 | 21.280,29 | 70 | 3 | 2,10 | 1,88 |
| 10 | Đất bãi đỗ xe | BDX | 4.566,19 | 40 | 3 | 1,20 | 0,40 |
|  |  | BDX_3_01 | 1.566,19 | - | - | - | 0,14 |
|  |  | BDX_3_02 | 3.000,00 | - | - | - | 0,27 |
| 11 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác | HTKT | 1.706,88 | 40 | 3 | 1,20 | 0,15 |
|  |  | HTKT-01 | 1.593,91 | 40 | 3 | 1,2 | 0,14 |
|  |  | HTKT-02 | 1706,88 | 40 | 3 | 1,2 | 0,15 |
|  |  | HTKT-03 | 1.000,00 | - | - | - | 0,09 |
| 12 | Đất giao thông | - | 269.816,24 | - | - | - | 23,88 |
| 13 | Đất nông nghiệp và đất khác | - | 169.518,56 | - | - | - | 15,00 |
| 13.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | NNP | 155.231,42 | - | - | - | 13,74 |
|  |  | NNP_3_01 | 64.039,55 | - | - | - | 5,67 |
|  |  | NNP_3_02 | 8.644,57 | - | - | - | 0,77 |
|  |  | NNP_3_03 | 42.547,78 | - | - | - | 3,77 |
|  |  | NNP_3_04 | 112.799,48 | - | - | - | 9,98 |
|  |  | NNP_3_05 | 1.256,13 | - | - | - | 0,11 |
|  |  | NNP_3_06 | 31.572,73 | - | - | - | 2,79 |
|  |  | NNP_3_07 | 7.170,66 | - | - | - | 0,63 |
| 13.2 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14.287,14 | - | - | - | 1,26 |
|  |  | RSX_3_01 | 9.959,90 | - | - | - | 0,88 |
|  |  | RSX_3_02 | 1.435,61 | - | - | - | 0,13 |
|  |  | RSX_3_03 | 2.891,63 | - | - | - | 0,26 |
| Tổng |  |  | 1.130.000,00 |  |  |  | 100,00 |

Phụ lục 02: Bảng tính toán công suất phụ tải

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Quy mô | Đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị | Công suất tính toán (KW) | cos Ø | Dự phòng 10% | Stt (kva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất ở nông thôn hiện trạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ONT_3_01 | 2 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 5,80 | 0,85 | 1,1 | 5,26 |
|  |  | ONT_3_02 | 41 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 123,06 | 0,85 | 1,1 | 111,47 |
|  |  | ONT_3_03 | 21 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 63,01 | 0,85 | 1,1 | 57,08 |
|  |  | ONT_3_04 | 3 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 9,59 | 0,85 | 1,1 | 8,68 |
|  |  | ONT_3_05 | 5 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 16,34 | 0,85 | 1,1 | 14,80 |
|  |  | ONT_3_06 | 6 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 19,02 | 0,85 | 1,1 | 17,23 |
|  |  | ONT_3_07 | 12 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 35,47 | 0,85 | 1,1 | 32,13 |
|  |  | ONT_3_08 | 11 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 33,45 | 0,85 | 1,1 | 30,30 |
|  |  | ONT_3_09 | 3 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 8,06 | 0,85 | 1,1 | 7,30 |
|  |  | ONT_3_10 | 4 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 11,40 | 0,85 | 1,1 | 10,33 |
|  |  | ONT_3_11 | 2 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 4,80 | 0,85 | 1,1 | 4,35 |
| 1.2 | Đất ở nông thôn mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ONT_3_12 | 12 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 36,00 | 0,85 | 1,1 | 32,61 |
|  |  | ONT_3_13 | 10 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 30,00 | 0,85 | 1,1 | 27,18 |
|  |  | ONT_3_14 | 6 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 18,00 | 0,85 | 1,1 | 16,31 |
|  |  | ONT_3_15 | 10 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 30,00 | 0,85 | 1,1 | 27,18 |
|  |  | ONT_3_16 | 4 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 12,00 | 0,85 | 1,1 | 10,87 |
|  |  | ONT_3_17 | 29 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 87,00 | 0,85 | 1,1 | 78,81 |
|  |  | ONT_3_18 | 31 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 93,00 | 0,85 | 1,1 | 84,25 |
|  |  | ONT_3_19 | 14 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 42,00 | 0,85 | 1,1 | 38,05 |
|  |  | ONT_3_20 | 16 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 48,00 | 0,85 | 1,1 | 43,48 |
|  |  | ONT_3_21 | 7 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 21,00 | 0,85 | 1,1 | 19,02 |
|  |  | ONT_3_22 | 10 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 30,00 | 0,85 | 1,1 | 27,18 |
|  |  | ONT_3_23 | 4 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 12,00 | 0,85 | 1,1 | 10,87 |
|  |  | ONT_3_24 | 12 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 36,00 | 0,85 | 1,1 | 32,61 |
|  |  | ONT_3_25 | 4 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 12,00 | 0,85 | 1,1 | 10,87 |
|  |  | ONT_3_26 | 24 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 72,00 | 0,85 | 1,1 | 65,22 |
|  |  | ONT_3_27 | 17 | Hộ | 3 | Kw/ hộ | 51,00 | 0,85 | 1,1 | 46,20 |
| 2 | Đất hạ tầng xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CCQ_3_01 | 6.418,88 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 192,57 | 0,85 | 1,1 | 174,44 |
|  |  | CCQ_3_02 | 495,88 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 14,88 | 0,85 | 1,1 | 13,48 |
| 2.2 | Đất y tế |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | CCY_1_01 | 1.911,49 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 57,34 | 0,85 | 1,1 | 51,95 |
| 2.3 | Đất trường học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất trường mầm non | CCT_3_01 | 210 | Học sinh | 0,2 | kW/học sinh | 42,00 | 0,85 | 1,1 | 38,05 |
|  | Đất trường Tiểu học | CCT_3_02 | 300 | Học sinh | 0,15 | kW/học sinh | 45,00 | 0,85 | 1,1 | 40,76 |
|  | Đất trường THCS | CCT_3_03 | 610 | Học sinh | 0,15 | kW/học sinh | 91,50 | 0,85 | 1,1 | 82,89 |
| 2.4 | Cây xanh sử dụng công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XCN_3_01 | 68.822,29 | m2 | 0,5 | w/m2 | 34,41 | 0,85 | 1,1 | 31,17 |
|  |  | XCN_3_02 | 4.445,46 | m2 | 0,5 | w/m2 | 2,22 | 0,85 | 1,1 | 2,01 |
|  |  | XCN_3_03 | 4.614,85 | m2 | 0,5 | w/m2 | 2,31 | 0,85 | 1,1 | 2,09 |
|  |  | XCN_3_04 | 13.571,96 | m2 | 0,5 | w/m2 | 6,79 | 0,85 | 1,1 | 6,15 |
|  |  | XCN_3_05 | 33.253,02 | m2 | 0,5 | w/m2 | 16,63 | 0,85 | 1,1 | 15,06 |
|  |  | XCN_3_06 | 2.427,35 | m2 | 0,5 | w/m2 | 1,21 | 0,85 | 1,1 | 1,10 |
|  |  | XCN_3_07 | 14.101,83 | m2 | 0,5 | w/m2 | 7,05 | 0,85 | 1,1 | 6,39 |
|  |  | XCN_3_08 | 3.211,19 | m2 | 0,5 | w/m2 | 1,61 | 0,85 | 1,1 | 1,45 |
|  |  | XCN_3_09 | 25.296,08 | m2 | 0,5 | w/m2 | 12,65 | 0,85 | 1,1 | 11,46 |
|  |  | XCN_3_10 | 12.106,37 | m2 | 0,5 | w/m2 | 6,05 | 0,85 | 1,1 | 5,48 |
|  |  | XCN_3_11 | 1.249,54 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,62 | 0,85 | 1,1 | 0,57 |
|  |  | XCN_3_12 | 601,51 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,30 | 0,85 | 1,1 | 0,27 |
|  |  | XCN_3_13 | 9.355,95 | m2 | 0,5 | w/m2 | 4,68 | 0,85 | 1,1 | 4,24 |
|  |  | XCN_3_14 | 3.987,46 | m2 | 0,5 | w/m2 | 1,99 | 0,85 | 1,1 | 1,81 |
|  |  | XCN_3_15 | 363,31 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,18 | 0,85 | 1,1 | 0,16 |
|  |  | XCN_3_16 | 751,03 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,38 | 0,85 | 1,1 | 0,34 |
|  |  | XCN_3_17 | 630,73 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,32 | 0,85 | 1,1 | 0,29 |
|  |  | XCN_3_18 | 1.031,08 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,52 | 0,85 | 1,1 | 0,47 |
|  |  | XCN_3_19 | 8.470,62 | m2 | 0,5 | w/m2 | 4,24 | 0,85 | 1,1 | 3,84 |
|  |  | XCN_3_20 | 5.726,35 | m2 | 0,5 | w/m2 | 2,86 | 0,85 | 1,1 | 2,59 |
|  |  | XCN_3_21 | 3.726,08 | m2 | 0,5 | w/m2 | 1,86 | 0,85 | 1,1 | 1,69 |
|  |  | XCN_3_22 | 371,16 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,19 | 0,85 | 1,1 | 0,17 |
|  |  | XCN_3_23 | 480,52 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,24 | 0,85 | 1,1 | 0,22 |
|  |  | XCN_3_24 | 12.900,79 | m2 | 0,5 | w/m2 | 6,45 | 0,85 | 1,1 | 5,84 |
| 2.5 | Đất cây xanh thể dục thể thao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XTT_3_01 | 2.507,14 | m2 | 0,5 | w/m2 | 1,25 | 0,85 | 1,1 | 1,14 |
|  |  | XTT_3_02 | 1.841,70 | m2 | 0,5 | w/m2 | 0,92 | 0,85 | 1,1 | 0,83 |
| 3 | Đất quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | KQP_1_01 | 2.332,06 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 69,96 | 0,85 | 1,1 | 63,38 |
|  |  | KQP_1_02 | 524,28 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 15,73 | 0,85 | 1,1 | 14,25 |
|  |  | KQP_1_03 | 141,22 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 4,24 | 0,85 | 1,1 | 3,84 |
|  |  | KQP_1_04 | 60.007,72 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 1800,23 | 0,85 | 1,1 | 1630,80 |
| 4 | Đất cơ quan, trụ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CCQ_3_01 | 6.418,88 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 192,57 | 0,85 | 1,1 | 174,44 |
|  |  | CCQ_3_02 | 495,88 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 14,88 | 0,85 | 1,1 | 13,48 |
| 5 | Đất thương mại |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | KTM_3_01 | 4.027,61 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 120,83 | 0,85 | 1,1 | 109,46 |
|  |  | KTM_3_02 | 7.949,46 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 238,48 | 0,85 | 1,1 | 216,04 |
|  |  | KTM_3_03 | 1.675,63 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 50,27 | 0,85 | 1,1 | 45,54 |
| 6 | Đất công trình dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KTV_3_01 | 14.013,60 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 420,41 | 0,85 | 1,1 | 380,84 |
|  |  | KTV_3_02 | 17.084,39 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 512,53 | 0,85 | 1,1 | 464,29 |
|  |  | KTV_3_03 | 12.449,50 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 373,48 | 0,85 | 1,1 | 338,33 |
|  |  | KTV_3_04 | 15.439,05 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 463,17 | 0,85 | 1,1 | 419,58 |
| 7 | Đất công trình dịch vụ du lịch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KTL_3_01 | 1.918,07 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 57,54 | 0,85 | 1,1 | 52,13 |
|  |  | KTL_3_02 | 1.055,46 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 31,66 | 0,85 | 1,1 | 28,68 |
| 8 | Đất kho tàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KKT_3_01 | 3.632,43 | m2 | 50 | kW/ha | 18,16 | 0,85 | 1,1 | 16,45 |
|  |  | KKT_3_02 | 7.642,64 | m2 | 50 | kW/ha | 38,21 | 0,85 | 1,1 | 34,62 |
|  |  | KKT_3_03 | 11.574,07 | m2 | 50 | kW/ha | 57,87 | 0,85 | 1,1 | 52,42 |
|  |  | KKT_3_04 | 31.099,02 | m2 | 50 | kW/ha | 155,50 | 0,85 | 1,1 | 140,86 |
|  |  | KKT_3_05 | 28.204,28 | m2 | 50 | kW/ha | 141,02 | 0,85 | 1,1 | 127,75 |
|  |  | KKT_3_06 | 34.234,21 | m2 | 50 | kW/ha | 171,17 | 0,85 | 1,1 | 155,06 |
|  |  | KKT_3_07 | 18.370,42 | m2 | 50 | kW/ha | 91,85 | 0,85 | 1,1 | 83,21 |
|  |  | KKT_3_08 | 21.280,29 | m2 | 50 | kW/ha | 106,40 | 0,85 | 1,1 | 96,39 |
| 9 | Đất bãi đỗ xe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BDX_3_01 | 1.566,19 | m2 | 1 | w/m2 | 1,57 | 0,85 | 1,1 | 1,42 |
|  |  | BDX_3_02 | 3.000,00 | m2 | 1 | w/m2 | 3,00 | 0,85 | 1,1 | 2,72 |
| 10 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HTKT-01 | 1.593,91 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 47,82 | 0,85 | 1,1 | 43,32 |
|  |  | HTKT-02 | 1.706,88 | m2 sàn | 30 | w/m2 sàn | 51,21 | 0,85 | 1,1 | 46,39 |
| 11 | Đất giao thông |  | 272.866,70 | m2 | 1 | w/m2 | 272,87 | 0,85 | 1,1 | 247,19 |
| Tổng phụ tải toàn khu vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.380,89 |

Phụ lục 03: Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

| TT | Loại đất | Ký hiệu ô đất | Quy mô | Đơn vị | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Nhu cầu dung nước (m3/ngđ) |  | Nhu cầu dùng nước (l/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở |  | 1480 | Người | 120 | L/người.ngđ | 178 |  | 1,53 |  |
| 1.1 | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT | 500 | Người | 120 | L/người.ngđ | 60,00 |  | 0,52 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_01 | 9 | Người | 120 | L/người.ngđ | 1,08 |  | 0,01 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_02 | 186 | Người | 120 | L/người.ngđ | 22,32 |  | 0,19 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_03 | 95 | Người | 120 | L/người.ngđ | 11,40 |  | 0,10 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_04 | 15 | Người | 120 | L/người.ngđ | 1,80 |  | 0,02 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_05 | 25 | Người | 120 | L/người.ngđ | 3,00 |  | 0,03 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_06 | 29 | Người | 120 | L/người.ngđ | 3,48 |  | 0,03 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_07 | 54 | Người | 120 | L/người.ngđ | 6,48 |  | 0,06 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_08 | 51 | Người | 120 | L/người.ngđ | 6,12 |  | 0,05 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_09 | 12 | Người | 120 | L/người.ngđ | 1,44 |  | 0,01 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_10 | 17 | Người | 120 | L/người.ngđ | 2,04 |  | 0,02 |  |
|  | Đất ở nông thôn hiện trạng | ONT_3_11 | 7 | Người | 120 | L/người.ngđ | 0,84 |  | 0,01 |  |
| 1.2 | Đất ở nông thôn mới | ONT | 980 | Người | 120 | L/người.ngđ | 117,60 |  | 1,01 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_12 | 60 | Người | 120 | L/người.ngđ | 7,20 |  | 0,06 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_13 | 50 | Người | 120 | L/người.ngđ | 6,00 |  | 0,05 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_14 | 30 | Người | 120 | L/người.ngđ | 3,60 |  | 0,03 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_15 | 145 | Người | 120 | L/người.ngđ | 17,40 |  | 0,15 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_16 | 155 | Người | 120 | L/người.ngđ | 18,60 |  | 0,16 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_17 | 70 | Người | 120 | L/người.ngđ | 8,40 |  | 0,07 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_18 | 80 | Người | 120 | L/người.ngđ | 9,60 |  | 0,08 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_19 | 35 | Người | 120 | L/người.ngđ | 4,20 |  | 0,04 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_20 | 50 | Người | 120 | L/người.ngđ | 6,00 |  | 0,05 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_21 | 20 | Người | 120 | L/người.ngđ | 2,40 |  | 0,02 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_22 | 60 | Người | 120 | L/người.ngđ | 7,20 |  | 0,06 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_23 | 20 | Người | 120 | L/người.ngđ | 2,40 |  | 0,02 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_24 | 120 | Người | 120 | L/người.ngđ | 14,40 |  | 0,12 |  |
|  | Đất ở nông thôn mới | ONT_3_25 | 85 | Người | 120 | L/người.ngđ | 10,20 |  | 0,09 |  |
| 2 | Đất hạ tầng xã hội |  |  |  |  |  | 225,80 |  | 1,91 |  |
| 2.1 | Đất văn hóa | CCH | 6914,76 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 13,83 |  | 0,12 |  |
|  | Đất văn hóa | CCH_3_01 | 6.418,88 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 12,84 |  | 0,11 |  |
|  | Đất văn hóa | CCH_3_02 | 495,88 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 0,99 |  | 0,01 |  |
| 2.2 | Đất y tế | CCY_1_01 | 1.911,49 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 3,82 |  | 0,03 |  |
| 2.3 | Đất trường học | CCT | 1120 |  |  |  | 29,40 |  | 0,25 |  |
|  | Trường mầm non | CCT_3_01 | 210 | cháu | 75 | l/cháu | 15,75 |  | 0,14 |  |
|  | Trường học tiểu học | CCT_3_02 | 300 | học sinh | 15 | l/ học sinh | 4,50 |  | 0,04 |  |
|  | Trường học trung học cơ sở | CCT_3_03 | 610 | học sinh | 15 | l/ học sinh | 9,15 |  | 0,08 |  |
| 2.4 | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN | 218083,1 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 174 |  | 1,50 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_01 | 68.882,29 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 55,11 |  | 0,47 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_02 | 4.445,46 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 3,56 |  | 0,03 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_03 | 4.614,85 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 3,69 |  | 0,03 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_04 | 13.571,96 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 10,86 |  | 0,09 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_05 | 33.253,02 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 26,60 |  | 0,23 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_06 | 2.427,35 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 1,94 |  | 0,02 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_07 | 14.101,83 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 11,28 |  | 0,10 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_08 | 3.211,19 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 2,57 |  | 0,02 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_09 | 25.296,08 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 20,24 |  | 0,17 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_10 | 12.106,37 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 9,69 |  | 0,08 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_11 | 1.249,54 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 1,00 |  | 0,01 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_12 | 601,51 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 0,48 |  | 0,00 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_13 | 9.355,95 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 7,48 |  | 0,06 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_14 | 3.987,46 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 3,19 |  | 0,03 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_15 | 363,31 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 0,29 |  | 0,00 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_16 | 1.031,08 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 0,82 |  | 0,01 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_17 | 630,73 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 0,50 |  | 0,00 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_18 | 1.030,08 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 0,82 |  | 0,01 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_19 | 8.470,62 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 6,78 |  | 0,06 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_20 | 5.726,35 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 4,58 |  | 0,04 |  |
|  | Cây xanh sử dụng công cộng | XCN_3_21 | 3.726,08 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 2,98 |  | 0,03 |  |
| 2.4 | Đất cây xanh thể thao | XTT | 5348,84 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 4,28 |  | 0,04 |  |
|  | Đất cây xanh thể thao | XTT_3_01 | 3.507,14 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 2,81 |  | 0,02 |  |
|  | Đất cây xanh thể thao | XTT_3_02 | 1.841,70 | m2 | 3 | l/m2 cây xanh | 1,47 |  | 0,01 |  |
| 3 | Đất cơ quan, trụ sở | CCQ | 6914,76 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 13,83 |  | 0,12 |  |
|  | Đất cơ quan, trụ sở | CCQ_3_01 | 6.418,88 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 12,84 |  | 0,11 |  |
|  | Đất cơ quan, trụ sở | CCQ_3_02 | 495,88 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 0,99 |  | 0,01 |  |
| 4 | Đất thương mại | KTM | 13652,7 | m2 | 2 | l/m2 sàn | 10,92 |  | 0,09 |  |
|  | Đất thương mại | KTM_3_01 | 4.027,61 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 3,22 |  | 0,03 |  |
|  | Đất thương mại | KTM_3_02 | 7.949,46 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 6,36 |  | 0,05 |  |
|  | Đất thương mại | KTM_3_03 | 1.675,63 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 1,34 |  | 0,01 |  |
| 5 | Đất công trình dịch vụ | KTV | 59036,54 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 47,23 |  | 0,41 |  |
|  | Đất công trình dịch vụ | KTV_3_01 | 14.013,60 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 11,21 |  | 0,10 |  |
|  | Đất công trình dịch vụ | KTV_3_02 | 17.084,39 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 13,67 |  | 0,12 |  |
|  | Đất công trình dịch vụ | KTV_3_03 | 12.499,50 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 10,00 |  | 0,09 |  |
|  | Đất công trình dịch vụ | KTV_3_04 | 15.439,05 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 12,35 |  | 0,11 |  |
| 6 | Đất công trình dịch vụ du lịch | KDL | 2973,53 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 7,14 |  | 0,06 |  |
|  | Đất công trình dịch vụ du lịch | KDL_3_01 | 1.918,07 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 4,60 |  | 0,04 |  |
|  | Đất công trình dịch vụ du lịch | KDL_3_02 | 1.055,46 | m2 sàn | 2 | l/m2 sàn | 2,53 |  | 0,02 |  |
| 7 | Đất kho tàng | KKT | 156037,49 | m2 | 10 | l/m2 | 156,04 |  | 1,34 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_01 | 3.632,43 | m2 | 10 | l/m2 | 3,63 |  | 0,03 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_02 | 7.642,64 | m2 | 10 | l/m2 | 7,64 |  | 0,07 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_03 | 11.574,07 | m2 | 10 | l/m2 | 11,57 |  | 0,10 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_04 | 31.099,02 | m2 | 10 | l/m2 | 31,10 |  | 0,27 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_05 | 28.204,28 | m2 | 10 | l/m2 | 28,20 |  | 0,24 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_06 | 34.234,21 | m2 | 10 | l/m2 | 34,23 |  | 0,29 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_07 | 18.370,42 | m2 | 10 | l/m2 | 18,37 |  | 0,16 |  |
|  | Đất kho tàng | KKT_3_08 | 21.280,42 | m2 | 10 | l/m2 | 21,28 |  | 0,18 |  |
| 8 | Đất giao thông |  | 272.866,70 | m2 | 0,4 | l/m2 mặt đường | 54,57 |  | 0,47 |  |
| 9 | Tổng cộng |  |  |  |  |  | 750,00 |  | 5,93 |  |
|  | Tổng lưu lượng cấp nước lớn nhất Qmax (m³/ngày đêm) với Kngày = 1,2 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |

# PHỤ LỤC BẢN VẼ